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第1章 询价采购邀请书

南京市口腔医院后勤用房多联式空调设备清洗和安装服务进行询价采购，现邀请贵公司参加报价，相关事项如下：

一、采购内容
南京市口腔医院后勤用房多联式空调设备清洗和安装服务

二、供应商资格要求。
1、具有独立法人资格，采购内容在其营业执照的经营范围内，提供营业执照（副本）。

2、本次采购不接受联合体申请。
采购方有权对报价供应商进行资格审查，对于不符合资格要求的报价供应商，其报价文件将被作废。如对资质弄虚作假，发现后一律取消其报价资格。
三、采购文件的获取
网上自行下载采购文件。
四、报名截止时间：
2020-06-01  17:00
报名联系人姓名：沈启建；项目联系人：王天一15651697911
报名联系人电话：18013885153(仅接受短信报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)
五、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2020-06-02  14:00
提交响应文件截止时间：2020-06-02  14:25
提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室
六、招标时间和地点

时间：2020-06-02  14:30

地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、标书一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效投标。
    2、标书报价超预算者视为无效投标。
3、资质证明文件不得缺项。
4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同
第二章 供应商须知
2.1供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名称：南京市口腔医院
地址：南京市中央路30号

	2
	采购代理机构
	/

	3
	项目名称
	南京市口腔医院后勤用房多联式空调设备清洗和安装服务

	4
	项目地点
	南京市中央路30号

	5
	交付使用时间
	合同签订后30天

	6
	供应商资质条件、能力和信誉
	详见第一章询价采购邀请书

	7
	构成应答文件的其他材料
	无

	8
	应答有效期
	60天（日历日）

	9
	是否允许递交备选比选方案
	√不允许       □ 允许

	10
	签字或盖章要求
	√无特殊要求
□特殊要求：

	11
	应答文件份数
	纸质正本一份，纸质副本3份。

	12
	封套上写明
	采购人名称：南京市口腔医院
项目名称：南京市口腔医院后勤用房多联式空调设备清洗和安装服务
应答文件在2020年6月2 日14时 30 分前不得开启

	13
	是否退还应答文件及样品
	√否
□是

	
	需要补充的其他内容

	
	供应商请自行踏勘现场，核对招标清单，报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。勘探现场联系人：王天一，联系电话83620185。

	
	本次采购，采购控制价为：4.5万元，报价高于采购控制价的为无效报价。


2.2报价一览表

报价一览表
                                              金额单位：人民币
	项目名称
	南京市口腔医院后勤用房多联式空调设备清洗和安装服务

	服务内容
	南京市口腔医院旧多联式空调设备清洗（室内机拆机彻底清洗翅片、铜管、风机叶轮等），提供线缆、管材、保温、冷媒等安装所需材料，负责就位、安装（包含减震、穿墙打孔、接线、室外机设备基础等）、调试，经验收合格交付采购人使用。

	付款方式
	经验收合格后支付合同总价的95%；正常运行二年无安装质量问题支付合同总价的5%

。

	交付使用时间
	合同签订后30天。

	报价合计
	人民币（大写）:      万    仟    佰    拾    元    角    分
￥：

	备注
	报价合计包含了全部服务的价格、安装材料的价格、保险、税金，并提供正规发票。


报价单位（公章）：                法定代表人（全权代表）签字: 
报价明细清单（金额单位：人民币）

	序号
	服务内容
	数量
	单价（元）
	汇总价格（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.3其它说明：
1、报价：报价单位一律采用人民币报价。

2、请报价单位认真测算，项目实施过程中所需一切费用应由报价单位在报价时一并考虑。项目实施过程中不再增加任何费用。

3、报价合计包括多联式空调全部设备的清洗（室内机拆机彻底清洗翅片、铜管、风机叶轮等）、就位、安装（包含减震、穿墙打孔、接线、室外机设备基础等）、调试费用，线缆、管材、保温、冷媒等安装所需材料费用，直至验收合格的全部费用合计。

4、服务地点：南京市中央路30号

5、报价文件包括：

①报价函；

②报价明细清单；（无明细清单的视为无效文件；标书中的清单未列出项目视为免费服务，不收取口腔医院任何费用）

③相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

④法人授权委托书原件（格式见附件一）；

⑤企业相关资质证明材料（营业执照复印件等）。
上述材料壹式叁份，正本壹份，副本叁份，装订后密封在报价袋中，未按要求提供，将不予授标。

7、报价截止时间：2020年6月2 日14时30 分（北京时间），

地址：中央路30号南京市口腔医院2号楼9 楼 903  室。

8、参加报价时请法定代表人或其授权委托人携带个人身份证参加。
第三章  采购范围
一、服务范围：

本次采购的是南京市口腔医院后勤用房多联式空调设备清洗和安装服务。南京市口腔医院现有海尔品牌多联式空调设备已拆除堆放在库房内，供应商需对旧空调设备进行清洗（满足使用要求），供应商提供线缆、管材、保温、冷媒等安装所需材料，负责将空调设备按图纸要求安装到指定位置并进行系统调试交付使用。 

二、服务内容：
本次采购的是南京市口腔医院后勤用房多联式空调设备清洗和安装服务，包括但不限于采购范围内全部清洗、安装、调试服务的价格，线缆、管材、保温、冷媒等安装所需材料的价格，质保期内的售后服务费、税金及交付采购人使用的全部工作。
三、设备清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	

	1
	海尔空调
	RFC504MX7
	台
	1
	甲供材


	2
	海尔空调
	RFC735MXSKYA
	台
	1
	

	3
	海尔空调
	RFTS56MX
	台
	1
	

	4
	海尔空调
	RFTS71MX
	台
	3
	

	5
	海尔空调
	RFT36MX
	台
	3
	

	6
	海尔空调
	RFT45MX
	台
	4
	

	7
	海尔空调
	RFT56MX
	台
	3
	

	8
	海尔空调
	RFT71MX
	台
	4
	

	9
	海尔空调
	RFT140MX
	台
	2
	

	 10
	遥控器
	
	个
	20
	


4、 图纸

提供内装平面布置图，请供应商根据布置图自行考虑设计，满足功能需要
五、有关说明
1供应商必须对本次采购的全部内容报价；否则，采购人不予接受。
2供应商对于采购文件的所有内容，如果不能满足采购文件要求的仍以采购文件为准,一切责任由供应商自负。
3供应商必须有严格的清洗、安装计划，措施可靠、劳力安排得当、保证质量，达到检测标准。
4报价
4.1报价依据应是采购文件及所有技术资料所确定的采购范围内的全部工作内容。供应商根据市场情况自主确定报价。
4.2报价的计算方法
供应商应根据采购人提供的技术资料及现场情况自行测算工程量、单价、合价及各种费用。
第四章 评审标准和方法

1 本次采购，评审委员会先对各报价文件进行初步评审，初步评审不合格的报价文件作废标处理，不进入详细评审；初步评审合格的报价文件进入详细评审，在详细评审的基础上，评审委员会推荐成交候选人。
2 初步评审
2.1 关于重大偏差
评审委员会对各报价文件是否实质性地响应采购文件进行初步评审。报价文件对采购文件有1项重大偏差，即是对采购文件没有作出实质性响应，初步评审为不合格。
2.2报价单位有下列情形之一的，其报价文件按无效处理：

1． 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

2． 无法定代表人出具的授权委托书的；

3． 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4． 报价单位递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按采购文件规定提交备选采购方案的除外；

5． 报价文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

6． 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

7． 报价文件附有采购人不能接受的条件；

8． 不符合采购文件中规定的其他实质性要求；

2.3关于细微偏差
细微偏差是指报价文件在实质上响应采购文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价单位造成不公平的结果。评审委员会书面要求存在细微偏差的报价单位在评审结束前予以补正。已做补正的，不影响报价文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时对细微偏差作不利于该报价单位的量化。细微偏差超过3项，且拒不补正的，视同有重大偏差。
3 详细评审
本次采购，采取经评审的最低报价法确定成交候选人。

第五章 拟签订合同的主要条款

买方：南京市口腔医院
卖方：
一、说明：
南京市口腔医院（以下简称买方）和 （此处填写卖方单位名称）（以下简称卖方）就 南京市口腔医院后勤用房多联式空调设备清洗和安装服务项目 的服务事宜进行充分协商后一致同意签订本合同，下列文件是构成本合同的组成部分，均具有合同应有的法律效力，如有说法不一，以对买方最为有利的条款为准：
（一）专用合同
（二）通用合同
（三）技术协议
（四）成交通知书
（五）采购补充通知
（六）采购文件澄清
（七）供应商须知
（八）采购文件
（九）报价文件（含报价函、报价表、报价方案等）
（十）构成合同的其它文件

二、合同价格
    （一）本合同总价为人民币      元（大写：        元整）。

（二）本合同总价包括但不限于采购范围内全部清洗（室内机拆机彻底清洗翅片、铜管、风机叶轮等）、安装（包含减震、穿墙打孔、接线、室外机设备基础等）、调试服务的价格，线缆、管材、保温、冷媒等安装所需材料的价格，质保期内的售后服务费、税金及买方认为需要的其他费用等。本次合同为固定总价，卖方并不得另行主张合同价款外的费用，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

（三）每次付款前，卖方应当提供符合买方要求的正式完税发票。

（四）本合同价格为含增值税的交货价，包括但不限于深化设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它卖方为完成本合同义务一切有可能产生或增加的费用。
四、付款规定：
经验收合格后支付合同总价的95%；正常运行二年无安装质量问题支付合同总价的5%。

五、交付使用时间和服务地点：
（一）本合同设备交付时间：合同签订之日起30个日历日内安装完成 (如因买方原因需推迟交货期，则买方应提前以书面形式通知卖方交货时间顺延)，调试、验收合格，正式交付买方使用。
（二）服务地点：买方指定地点。 
六、买方的权利和责任
（一）在合同交货期内，买方有权督促卖方履行本合同的各项条款，督促卖方保质、保量、按期交货。
（二）卖方按合同规定完成有关工作后，买方应按合同规定，及时向卖方支付货款。

（三）如因买方原因推迟交付时间，则买方以书面形式通知卖方。

（四） 买方有权对卖方所提供的清洗和安装进行不定期抽检，并委托有资质的专业机构或通过设备材料厂家进行独立检测，如果检查不合格，买方有权要求卖方返工，并承担检测费用、工期损失以及由此产生的其它所有财产损失，卖方不配合的视为违约，承担违约责任。

七、卖方的权利和责任

（一）卖方应按合同中明确的服务范围，详细技术要求及供货资料，保质保量按期供应产品。
（二）卖方应按本合同规定按时提供资料和图纸，并对其正确、可靠、成套、完整、清晰负责。

（三）卖方在进行产品的检测时需要提前通知买方，买方将安排技术人员现场参与监督，卖方应给与配合。

（四）本合同质量保证期限为：正常运行15天全部验收合格后正式交付买方使用之日起24个月。在质保期内，卖方对产品质量实行“三包”，即包修、包换、包退，费用由卖方承担。

八、设备验收：

（一）验收：全部货物安装、调试结束，达到验收标准，买、卖双方派员共同验收合格，验收合格。

（二）最终验收：质保期满，本项目所有货物及安装无质量问题，买、卖双方验收合格。

    （三）买方有权在本合同质保期内对本合同在安装质量瑕疵提出异议。

九、技术资料

（一）卖方与买方签订买卖合同后7天内，向买方提供所供项目的有关图纸、资料；卖方自行负责与设计单位、制造商协调与产品相关的设计、施工等工作，买方提供必要的协助。

十、质保期及售后服务、安装过程中的服务

（一）卖方所供安装质量保证期为24个月，计算起始时间，从第2次验收合格，资料交接完毕，交付买方使用之日开始计算。

（三）在质保期内出现产品故障，卖方在接买方通知后2小时内，情况紧急时1小时内，派专业维修人员赶到买方现场，排除故障、修复或更换零部件，所有故障(包含材料，零配件、材料更换)均由卖方解决，相关费用全部由卖方承但，质保质量需得到使用单位的认可。当卖方未在规定时间内解决的情况下，买方有权委托他方处理，因此发生的全部费用由卖方承担且买方有权直接从卖方余款中扣除。

（四）在质保期结束前，卖方派出专业工程师和买方代表对产品和安装进行全面检查，处理所有故障，并将故障原因、修理内容、恢复正常的时间等相关内容报告给买方，报告一式两份，并需买方签字确认。

十一、违约责任：

    （一）卖方应按本合同约定的期限将全部产品正式交付买方使用，如因卖方原因造成产品延迟交付，每延迟一天，卖方每天按本合同总价的1%支付买方违约金。如卖方延迟交付累计超过20天，买方有权单方面解除本合同，卖方应退还买方已支付的全部费用并按本合同总价款的20%承担违约责任。如违约金不能弥补给买方造成的经济损失，卖方还应继续赔偿买方经济损失。如发生不可抗力，卖方应当立刻通知买方。如延期30天，经双方协商无效，买方有权单方面解除本合同，卖方应返还买方已支付的全部费用，并承担已付款利息。
    （二）如卖方交付时，安装质量不符合本合同约定的质量标准，在买方规定的时间内卖方仍无法达到合同约定的质量标准的，买方有权单方面解除本合同，卖方应退还买方已支付的全部费用并按本合同总价款的20%支付买方违约金。在质量保证期内，卖方供应的产品运行指标达不到规定技术要求，扣除质保金。一项以上（含一项）运行指标超过技术协议规定的最大偏离值，卖方免费检修整改并赔偿全部经济损失。  
（三）合同的任何一方没有履行或无故擅自更改本合同内容，应承担其相应违约责任；如因不可抗力致使合同任何一方不能履行或部分不能履行本合同有关条款方面产生的纠纷，双方在本合同中未有约定的，均按《合同法》有关规定执行。

（四）卖方在安装、调试、验收过程中，所产生的相关费用由卖方自行承担；卖方承担因为产品质量问题而给买方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的一切损失；卖方在设备运输、吊运、安装、调试等过程中如给买方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成人身或财产损害的，由卖方承担一切赔偿责任，相关赔偿费用买方可直接在应付给卖方货款中直接扣除。

（五）在合同履行过程中，如卖方有单方面解除合同、中止合同、终止合同等违约情况，卖方须按本合同总价20%支付买方违约金，并退还买方已支付的全部货款，并赔偿给买方造成的一切损失（包括但不限于买方因卖方违约为实现债权而支出的诉讼费、律师费、差旅费等费用）。

（六）卖方在安装过程，如果未经买方同意，更换任何材料或者以次充好，买方有权单方面解除本合同，卖方应退还买方已支付的全部费用并按本合同总价款的20%支付买方违约金并赔偿给买方造成的损失。

十二、合同修改：
买、卖双方对合同正文、附件中的技术协议或其它附件条文需进行修改补充时，在协商一致后，签署补充协议书，合同双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。
十三、合同生效及其它：

（一）本合同及合同附件经买、卖方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。
（二）本合同正文一式肆份，买方执贰份，卖方执贰份。本项目招标文件是本合同的有效组成部分。
（三）买、卖双方在履行本合同的过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，向买方项目所在地人民法院起诉。
买方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）

地址：

银行帐号及开户行：
联系电话：
电子邮箱：

卖方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）

地址：

银行帐号及开户行：
联系电话：
电子邮箱
签署时间：   年    月    日
第六章 报价文件格式

一、法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
南京市口腔医院
本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称，项目编号：0660        询价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于        年   月   日签字或签章生效，特此声明。
法定代表人签字或签章：
被授权人签字：    
供应商盖章：
日        期：        年    月    日
被授权人的身份证明文件的复印件：
二、报价表
详见采购文件第二章

三、报价明细清单
格式供应商自拟

四、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）:            
授权代表（签字）：          
日    期：   年    月    日
五、采购需求条款偏离表格式
采购需求条款偏离表
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的采购需求条款
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）:            
授权代表（签字）：          
日    期：   年    月    日
其余格式自拟
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