
谈判文件

	项目名称：
	南京市口腔医院手术室净化系统检测服务项目

	项目编号：
	NJKQ-2020S043


	采购人：
	南京市口腔医院

	日  期：
	2020年07月
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第一章 竞争性谈判邀请

南京市口腔医院就手术室净化系统检测服务项目进行竞争性谈判采购，欢迎合格供应商前来参加谈判。
一、项目名称及编号
项目名称：南京市口腔医院手术室净化系统检测服务项目
项目编号：NJKQ-2020S043
项目预算及最高限价：1.5万/年

二、合格供应商资格要求
法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
具有独立承担民事责任的能力；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2020年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
本次招标不接受联合体投标。
CMA认证附表中包含本项目检测内容的检测参数
三、评标办法
据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

四、响应文件接收信息

(一)递交文件开始时间：2020年07月07日下午14：10。
(二)文件递交及开标地点：南京市口腔医院二号楼902办公室
(三)递交文件截止及开标时间：2020年07月07日下午14：30，本项目只接受现场递交投标文件。
五、本次采购联系事项

（一）采购人联系人：王天一    电话：02583620185
采购人地址：江苏省南京市玄武区中央路30号

南京市口腔医院

2020年07月02日
第二章   竞争性谈判采购项目的要求和数量

手术室共8间，每间需检测项目如下：

换气次数、静压差、洁净度、沉降菌浓度、浮游菌、温度、相对湿度、照度、噪声、新风量、排风量。(静态)

检测单位必须对所出报告负责，如报告存在弄虚作假等问题我院将追究相关责任。

检测依据： 《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》GB/T 16292 2010
《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》GB/T 16293 -2010
《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》GB/T 16294 -2010
《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010
《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013
	手术室名称
	面积
	级别
	检测价格/元

	1号手术室
	28.6㎡
	千级
	

	2号手术室
	26.1㎡
	万级
	

	3号手术室
	26.2㎡
	万级
	

	4号手术室
	26.3㎡
	万级
	

	5号手术室
	27.1㎡
	万级
	

	6号手术室
	38.9㎡
	万级
	

	7号手术室
	26.9㎡
	万级
	

	8号手术室
	40.6㎡
	万级
	

	总价/元
	


第三章  合同主要条款及格式
甲方： 

乙方： 

一、根据中华人民共和国技术合同法规定，经当事人双方协商友好签订本合同。

二、本合同依法签订，经当事人双方盖章，法定代表人和代理人签字，管理部门登记盖章，即具有法律效力，任何一方不按合同规定履行，按技术合同法的有关条款规定和当事人约定，承担经济责任。

三、合同如因故需要变更，经双方当事人协商一致后，可以订立补充或修改的书面协议，双方签字加盖公章，报技术市场管理办公室备案，作为正式合同的补充条款，具有同等的法律效力。

维保合同发生纠纷，经协商不成，当事人双方可根据合同约定或事后协议向经济合同仲裁机构或技术合同仲裁机构申请仲裁，也可直接向合同签订地所在人民法院起诉。

四、乙方根据甲方要求提供南京市口腔医院手术室净化系统检测服务。服务内容如下：

1、南京市口腔医院手术室净化系统检测服务项目。

2、位置：南京市口腔医院（中央路30号） 

维保相关要求：

乙方按照  《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》GB/T 16292 2010
《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》GB/T 16293 -2010
《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》GB/T 16294 -2010
《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010
《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013等

规范要求检测、判定并出具检测报告。

4、甲方项目负责人：     ，电话：           。
乙方项目负责人：     ， 电话：           。
五、合同有效期

合同有效期自：2020年  月 日至2021年  月  日，合计1年。

本次合同期满后，甲方有权决定重新组织招标或续签合同，每次续签期限为1年，服务合同总期限应不超3年。

六、合同价款

本合同年手术室净化系统检测服务费为                （大写）人民币。
甲方可按实际需求调整检测的手术室间数及具体内容，最终服务费用按实际检测量结算。
七、组成本合同的有关文件

下列文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1、招标文件及其附属文件；
2、乙方提供的投标文件和投标报价表；

3、技术规格响应文件；

4、投标承诺；

5、服务承诺；

6、甲乙方商定的其它文件。

八、合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。合同总金额：人民币（大写）           。
2、支付方式：每年所有检测项目检测完成并出具正式检测报告后，乙方应将发票及付款申请交甲方，甲方收到乙方付款申请后30日内，按实支付合同费用。
九、乙方服务要求

1、维保范围：手术室共8间，每间需检测项目如下：

换气次数、静压差、洁净度、沉降菌浓度、浮游菌、温度、相对湿度、照度、噪声、新风量、排风量。(静态)

乙方必须对所出报告负责，如报告存在弄虚作假等问题甲方将追究相关责任。

	手术室名称
	面积
	级别
	检测价格/元

	1号手术室
	28.6㎡
	千级
	

	2号手术室
	26.1㎡
	万级
	

	3号手术室
	26.2㎡
	万级
	

	4号手术室
	26.3㎡
	万级
	

	5号手术室
	27.1㎡
	万级
	

	6号手术室
	38.9㎡
	万级
	

	7号手术室
	26.9㎡
	万级
	

	8号手术室
	40.6㎡
	万级
	

	总价/元
	


注：按实际检测数量结算。

2、检测依据： 《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》GB/T 16292 2010
《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》GB/T 16293 -2010
《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》GB/T 16294 -2010
《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010
《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013等
十、服务要求

1、检测时间需要配合医院手术室实际使用情况协调，检测不得影响手术室正常使用
十一、风险责任的承担：

1、如乙方在维保和施工过程中造成甲方手术室系统损坏及其它一切损失均由乙方负责赔偿；

2、乙方人员在甲方工厂工作过程中的人身、财产安全由乙方自行承担，与甲方无关。

十二、其它：

1、甲方向乙方施工人员提供水电使用设施；

2、甲、乙双方在履行本合同的过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，向甲方项目所在地人民法院起诉；

3、本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。

甲方：  (公章)                              乙方：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

组织机构代码：                              组织机构代码：   

地  址：                                    地  址：    
邮政编码：                                  邮政编码：    
电  话：                                    电  话：  
传  真：                                    传  真：  
电子信箱：                                  电子信箱：  
开户银行：                                  开户银行：  
账  号：                                    账  号：  
签订日期：   年  月  日

第四章  附  件
附件1  竞争性谈判文件格式
*******采购竞争性谈判文件

     年     月     日     时    分竞争性谈判，此时间以前不得开封；

供应商：                             （签字或盖章）

法定代表人或授权代表：               （签字或盖章）

日  期：
（一）响应函
响应函
：   

我们收到你们“                    ”的谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次“                            ”（采购项目名称）项目的报价。
一、根据已收到的“                        ”项目的邀请函，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过研究后，我方愿以报价一览表中的价格，按采购文件中的要求承包本项目。
二、我们愿意按照采购人要求提供的文件、资料（具体内容如下）：
证明文件
2.响应函部分（格式见附件）：
①响应函；
②报价一览表。
3.技术部分（报价供应商自行编制）。
三、我们同意按谈判文件中的规定。
四、我方同意按谈判文件中的规定工作时效完成全部工作。
五、如果我们的报价文件被接受，我们将履行谈判文件中规
定的每一项要求，按期、按质、按量，完成本项目。
六、我方认为你们有权决定成交者。
七、我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。我们认可并遵守谈判文件的所有规定，放弃对谈判文件提出质疑的权利。
报价供应商（盖章）：     

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
地址：                              邮编：                      

开户名称：
开户银行：                      开户账号：
（二）报价一览表（格式）：

报价一览表
竞争性谈判人全称（加盖公章）：             

	项目报价
	小写：
大写：                    

	服务期限、质量
	

	竞争性谈判文件份数
	竞争性谈判文件正本份数：1份；副本份数：2份


 竞争性谈判人：（公章）
法定代表人或授权委托人：（签字）
日   期： 

（三）报价明细表（格式）

报价明细表

项目编号：                                          

	序号
	标的物名称
	费用说明
	单位
	数量
	单价
	总价 
	交付期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	最终报价
	金额大写                    元


供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日
（四）货物规格及材质对照表

货物规格及材质对照表

供应商名称（盖章）                          项目编号：          
	序号
	货物名称
	数量
	谈判文件规格及材质要求
	产品规格及材质说明
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（单位盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  年  月 日

（五）承诺书（格式）：

承诺书

                              （竞争性谈判人名称）在此承诺：
本公司对本项目                 承诺如下：
我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大安全事故等问题，被有关部门暂停报价资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵单位可以拒绝我公司报价，如已成交，可取消我公司成交资格，并接受相关主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
竞争性谈判人（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：
（六） 竞争性谈判人基本情况声明（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	
	

	经营范围
	

	职工人数
	
	

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


注：本表可以扩展。

竞争性谈判人（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：           
（七）人员配置情况：

技术人员一览表

竞争性谈判人名称（盖章）                                 

	序号
	姓 名
	性别
	年龄
	文化程度
	职称
	所学专业
	从事本技术
领域年限
	岗位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：1、上表可自行延长。
2、请附人员相关资格证明复印件。
（八）（报价人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

项目名称：
日期：
（采购人名称）：
                          系中华人民共和国合法企业，特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（   ）的报价，参与谈判、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权人情况：
姓名：                        性别：       

身份证件号码：                电话：
通讯地址：
被授权人签名：                单位名称（盖章）：
                       法定代表人（签字或盖章）：

（九）（报价人）关于资格的声明函（格式）：  

关于资格的声明函
项目名称： 

日期：
    （采购人名称）          
     我公司（单位）愿针对本次项目             （项目名称）   进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。
                                     竞争性谈判人（盖章）：
                                     法定代表人（签字或盖章）：
（十）技术偏离表
技术偏离表

	项    目
	谈判文件要求
	响应内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商（单位盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                     年  月  日
（十一）商务偏离表
商务偏离表

	项    目
	谈判文件要求
	响应内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商（单位盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                     年  月  日
（十一）其他（竞争性谈判人认为有必要说明的情况）

（十二）技术文件（请报价竞争性谈判人根据采购需求自行编制）




法定代表人身份证复印件








授权代表身份证复印件
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