                                                        -南京市口腔医院


谈判文件
项目编号：NJKQ-2020S063
项目名称: 污水处理在线监控设备迁移项目

南京市口腔医院医疗设备科
二零二零年九月

第一章  谈判邀请
南京市口腔医院就污水处理在线监控设备迁移进行询价采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ-2020S063
2.项目名称：南京市口腔医院污水处理在线监控设备迁移

3.招标项目用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件

4.采购项目预算: 

	序号
	名   称
	数量
	科  室
	预算（元）

	1
	污水处理在线监控设备迁移
	1
	总务科
	38100


二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至投标截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。
三、报名截止时间：

2020-09-08  17:00

报名联系人姓名：沈启建

报名联系人电话：18013885153(仅接受短信报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)
项目联系方式：02583620185 吴工

四、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2020-09-09  08:30
提交响应文件截止时间：2020-09-09  08:55
提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室
五、招标时间和地点

时间：2020-09-09  09:00

地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：标书一式四份，一正三副。同时提交PDF电子版本。

第二章 供应商须知
1.报价一览表

报价一览表
                                              金额单位：人民币
	项目名称
	南京市口腔医院污水处理在线监控设备迁移项目

	报价说明
	根据已收到的南京市口腔医院污水处理在线监控设备迁移项目的采购文件，我单位经考察现场和研究上述项目采购文件的供应商须知、合同条件、技术要求、工程量清单和其他有关文件后，我方愿按上述合同条件、技术要求、工程量清单的条件承担供货、施工、调试，直至买、卖双方共同验收合格，交付买方使用以及质保期内的维修、保养等采购内容所需的所有材料、劳务、服务的费用。

	付款方式
	项目验收合格后付至合同价的75%，审计结束后付至审定价的95%，余款5%作为质保金，第2年质保期满后，无质量问题付清。

	工期
	合同签订生效后15日历日内，完成采购清单中全部工作，直至经买方验收合格，交付买方使用。

	报价合计
	人民币（大写）:      万    仟    佰    拾    元    角    分
￥：

	备注
	报价合计包含采购文件所确定的采购范围内的所有施工费、全部、材料的价格、包装费、运杂费、运输保险费、安装费、检测、验收的相关费用等，直至交付买方使用所需要的各种费用总和。


报价单位（公章）：                法定代表人（全权代表）签字: 
2.其它说明：
1、上述工程均应以人民币报价，金额单位元，单价和总价应包括交付买方使用的所有费用，包括但不限于全部设备、材料、施工，直至通过业主验收合格及报价单位认为需要的其它费用等，直至交付买方使用所需要的各种费用总和。（单价与总价不相符时以单价为准，并对总价进行调整）。
2、请供应商认真测算，项目实施过程中所需一切费用应在应答报价时一并考虑。
3、报价不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。
4、工期由供应商根据自身情况填报，但不得长于要求时间；
5、施工地点：南京市口腔医院（南京市中央路30号）
6、报价时应依据采购工程量清单要求，按工程量计价规范编制，本次报价中应包含国家、江苏省及南京市地区有关文件要求的一切其他费用。
7、应答文件包括（但不限于）：
①报价一览表；②工程量清单报价；
③相关服务承诺（书面材料，格式自定）；
④法人授权委托书原件（格式见附件一）；
⑤企业相关资质证明材料（详见采购公告中供应商资质要求）。
8、参加报价时请法定代表人或其授权委托人携带个人身份证参加。

第三章  采购范围
一、项目名称：南京市口腔医院污水处理在线监控设备迁移项目。 
二、采购范围： 

南京市口腔医院污水处理在线监控设备迁移项目采购进行询价采购，现邀请贵公司参加报价，相关事项如下：

（一）采购内容
南京市口腔医院医新建污水处理在线机房，拟对原有在线监控设备进行迁移，更新，具体内容如下：

1、CODcr在线监测仪、数据采集传输仪迁移至新建站房；

2、余氯在线监测仪、PH计按医院要求迁移至东侧围墙附近安装，配套工程：因位置调整，原有数据采集线路长度不够需更换，取水水泵电源线路长度不够需更换。
3、原有余氯、PH探头因使用周期已超过2年以上，根据厂家要求使用寿命，为保证采集数据准确需更换。

4、污水排放窖井，原为砌筑，现有渗漏，影响水源采集，并造成水泵多次无水运转损坏，建议配置不锈钢内胆。（土建部分施工由医院安排施工单位配合）
5、明渠流量计，现有明渠距离排放窖井距离较近，污水排放是由水泵提升，水流较急，采集的流量数据会不准确，建议延长明渠的长度，将流量计安装位置移至明渠后端，延长明渠的水流缓冲区。（土建部分施工由医院安排施工单位配合）
6、所有设备迁移完成后，要满足南京市环保行政主管部门、南京市计量管理相关法律法规要求，以及政府其他行政管理部门的法律法规要求。
（二）供应商资格要求。
1、具有独立法人资格，采购内容在其营业执照的经营范围内，提供营业执照（副本）。

2、本次采购不接受联合体申请。
采购方有权对报价供应商进行资格审查，对于不符合资格要求的报价供应商，其报价文件将被作废。如对资质弄虚作假，发现后一律取消其报价资格。
（3） 提醒
按本采购文件所附工程量清单，提供所需全部设备、材料、施工，直至通过业主及政府相关行政主管部门验收合格，直至交付买方使用，即“交钥匙”工程。以及质保期内的维修、保养等采购内容所需的所有货物、劳务、服务和费用全部由供应商承担。
三、采购清单

	序号
	服务内容
	报价
	备注

	1
	COD，数据采积仪移机费用
	
	含移机所需水路，电路布置等。

	2
	余氯，PH移机移机费用
	
	含移机所需水路，电路布置等。

	3
	余氯探头更换
	
	意大利赛高

	4
	PH探头更换
	
	美国哈希

	5
	流量计探头更换
	
	北京九波

	6
	流量计巴歇尔计量槽
	
	喉道宽为0.076，不锈钢材质

	7
	余氯，PH表箱更换
	
	不锈钢材质，室外使用

	8
	标准化排放口改造
	
	含明渠改造，排放窖井改造

	9
	改造后重新验收费
	
	重新委托第三方开展比对监测工作并组织验收向环保部门备案

	合计
	
	


供应商请自行踏勘现场，核对招标清单，报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
四、报价

（一）报价应是采购文件所确定的实施范围内的全部工作内容的价格体现。其包括但不限于所有施工费、全部、材料的价格、包装费、运杂费、运输保险费、安装费、检测、验收的相关费用等，直至交付买方使用所需要的各种费用总和，质保期内的维保费及售后服务费用，项目在指定地点、环境、交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用（含材料、设备、关税等的涨跌风险）。
（二）报价，以人民币元或万元为单位报价。

（三）供应商应严格按照采购文件给出的相关资料报价，报价应严格按照采购文件中工程量清单顺序，否则视为不响应采购文件。

（四）本工程不提供施工人员的住宿，由供应商自行解决，可将增加的费用在报价时明确。

（五）本次报价中应包含国家、江苏省及南京市地区有关文件要求的一切其他费用。

（六）卖方供给买方的材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、施工、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由卖方负责。

五、工期
合同签订生效后15日历日内，完成采购清单中全部工作，直至经买方验收合格，交付买方使用。
六、图纸
无

第四章 评审标准和方法

1 本次采购，评审委员会先对各报价文件进行初步评审，初步评审不合格的报价文件作废标处理，不进入详细评审；初步评审合格的报价文件进入详细评审，在详细评审的基础上，评审委员会推荐成交候选人。
2 初步评审
2.1 关于重大偏差
评审委员会对各报价文件是否实质性地响应采购文件进行初步评审。报价文件对采购文件有1项重大偏差，即是对采购文件没有作出实质性响应，初步评审为不合格。
2.2报价单位有下列情形之一的，其报价文件按无效处理：

1． 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

2． 无法定代表人出具的授权委托书的；

3． 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4． 报价单位递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按采购文件规定提交备选采购方案的除外；

5． 报价文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

6． 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

7． 报价文件附有采购人不能接受的条件；

8． 不符合采购文件中规定的其他实质性要求；

2.3关于细微偏差
细微偏差是指报价文件在实质上响应采购文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价单位造成不公平的结果。评审委员会书面要求存在细微偏差的报价单位在评审结束前予以补正。已做补正的，不影响报价文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时对细微偏差作不利于该报价单位的量化。细微偏差超过3项，且拒不补正的，视同有重大偏差。
3 详细评审
本次采购，采取经评审的最低报价法确定成交候选人。报价明显低于其他供应商或低于市场正常价格的，采购人有权否决其报价。
第五章 拟签订合同的主要条款

买方：南京市口腔医院
卖方：             

一、说明：
南京市口腔医院（以下简称买方）和       以下简称卖方）就 南京市口腔医院污水处理在线监控设备迁移项目的服务等事宜进行充分协商后一致同意签订本合同，下列文件是构成本合同的组成部分，均具有合同应有的法律效力，如有说法不一，以排列在前为准：
（一）合同
（二）技术协议
（三）招标文件（招标编号：       ）
（四）中标通知书
（五）招标补充通知
（六）投标书澄清
（七）投标须知
（八）投标书（含投标函、报价表、投标方案等）
（九）构成合同的其它经双方书面签字认可的文件
本合同的具体条款如下：
一、供货范围及技术要求
（一）标的物：南京市口腔医院污水处理在线监控设备迁移项目服务
本采购合同为”交钥匙”项目，即卖方负责供货、安装、调试、集成，并确保通过政府环保行政主管部门验收。
（二）型号规格、数量：
详见招、投标文件设备清单
二、技术及质量要求：满足招标文件规定的技术及质量要求，同时符合投标文件响应的技术及质量要求。
三、合同价格
（一）本合同总价为人民币       元（大写：    ）。
（二）本合同价格为含税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、就位费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切有可能产生或增加的费用。
四、付款规定：
1、在线监控设备购置和安装费支付：
款项可采取银行汇票或电汇承付方式结算。
项目验收合格后付至合同价的75%，审计结束后付至审定价的95%，余款5%作为质保金，第2年质保期满后，无质量问题付清。有质量问题时，买方暂扣质保金直至卖方修复好设备缺陷并赔偿买方经济损失；有质量问题，一次性给买方造成经济损失达到本合同总价的2.5%以上时或累计经济损失超过本合同总价的5%时，买方不予支付质保金，卖方同时须承担修复好设备的责任，如质保金不能弥补给买方造成的经济损失，卖方还应继续赔偿买方经济损失。
2、运行维保费支付：运维期满半年后七个工作日内甲方支付50%服务费用；，运维期满一年后七个工作日内甲方支付50%服务费用；乙方开具税额6%的技术服务费发票。
五、交货期和收货人、交货地点：
（一）本合同设备交货时间：本合同生效后卖方接到买方书面通知之日起  个日历日内将全部产品运抵买方或买方书面形式指定地点 (如因买方原因需推迟交货期，则买方应提前以书面形式通知卖方)。卖方必须在买方或代建单位书面形式通知后48小时内上门进行安装、调试等技术服务，如逾期不上门进行安装、调试等技术服务的，视为延期交付，按本合同第十一条（五）执行。
（二）交货地点： 江苏省南京市中央路30号内买方指定地点。 
（三）运输方式：卖方送货上门；运费、保险费等相关费用由卖方承担，到达交货地点后卖方负责卸货至施工工地内买方指定地点，由买方提供协助。
（四）收货人：南京市口腔医院
（五）履约地点：江苏省南京市中央路30号
六、买方的权利和责任
（一）在合同交货期内，买方有权督促卖方履行本合同的各项条款，督促卖方保质、保量、按期交货。
（二）卖方按合同规定完成有关工作后，买方应按合同规定，及时向卖方支付货款。
（三）如因买方原因推迟交货期，则买方以书面形式通知卖方。
七、卖方的权利和责任
（一）卖方应按合同中明确的服务供货范围，详细技术要求及供货资料，保质保量按期供应产品并负责现场的安装、调试工作。
（二）卖方所供的服务，必须是确保整体性能优质的产品，并保证全部设备质量和性能。
（三）卖方应按合同规定按时提供资料和图纸，并对其正确、可靠、成套、完整、清晰负责。出厂检验报告、合格证或质量证明文件应在随机文件中提供。
（四）卖方所供产品应切实做到不合格、不配套的产品不准出厂。在质量保证期内，产品因缺陷、制造、调试、材料、技术服务等问题产生故障，卖方应在接到买方通知24小时内负责修复或更换全新的符合质量合格要求的（修复或更换的部分质保期重新计算），并赔偿由此造成的买方全部损失，如24小时内不能负责修复或更换全新的符合质量合格要求的产品，买方有权退货，卖方退还已付全部费用及利息，并赔偿由此造成的买方全部损失。质保期后，卖方负责维修，维修及配件均以最优惠的价格供应。
   （五）卖方所供产品应按有关规定进行包装，如因包装不善所产生的缺损，卖方在确保交货期的前提下负责更换及补供，并承担因此而发生的费用。
（六）卖方在进行设备的验收时需要提前通知买方，买方将安排技术人员现场参与监督，卖方应给与配合。
（七）卖方应按合同规定的交货期交货，若因运输途中造成产品缺损时，卖方应及时増供缺损件，且交货期不予顺延。
（八）本合同质量保证期限为：本合同产品到买方指定地点经安装调试正常运行15天全部验收合格之日起24个月。在质保期内，卖方对产品质量实行“三包”，即包修、包换、包退，费用由卖方承担。
（九）货物交付（指卖方将全部货物运到买方指定现场初验全部合格后，视为交付）给买方前的保险由卖方负责，保险范围应包括但不限于卖方装运的全部货物及运输过程中的第三者责任险。如交付给买方前或交付时发生与本合同有关的一切货物、设施损失损坏及人员伤亡等事故，责任由卖方承担。
（十）与本合同有关的一切税费均由卖方负担。
（十一）本合同所涉及设备及服务实质为交钥匙工程，卖方需确保通过政府相关部门的验收。
（十二）卖方应无条件配合在线监控站房、取水口的设计，并指导、配合现场的土建施工。 
八、设备验收：
    （一）初步验收为开箱验收，开箱验收包括对产品的型号规格、尺寸、数量、外观质量、出厂日期、随机抽样检验产品质量等方面的检验，在设备交货时，卖方应同时提供装箱清单、产品合格证书、出厂检验报告、质量保证书和招标文件要求的各关键部件的相关证明材料，且开箱验收合格不代表买方对产品内在质量瑕疵的认可。初步验收合格前，货物的保管责任由卖方承担。在货物未经买方初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由卖方承担。
启封、开箱初步验收时，买方应提前通知卖方，卖方得到通知后应在3天内到达现场。双方共同开箱验收，并做好验收记录。如卖方未在规定时间到达现场，买方可单独开箱清点，缺损件应由卖方负责。买方的验收确认并不免除卖方因提供的设备质量瑕疵而承担的责任。若卖方提供的货物不符合本合同约定，买方有权拒收或要求卖方提供符合合同约定的货物，且交货时间不予顺延。
    （三）买方有权在本合同设备质保期内对本合同产品内在质量瑕疵提出异议。
九、包装要求：
（一）卖方按国家有关规定切实做好产品的包装，应标明收货单位、到站名称、箱号、毛重、外形尺寸等，如有特殊要求应标明记号。
（二）卖方在装箱时应有严格按照装箱清单装箱。
（三）包装标准：
      按照买方提出的技术条件标准进行包装。
十、违约责任：
    （一）卖方应按本合同按期交付全部产品，如因卖方原因造成产品延迟交付，每延迟一天，卖方每天按本合同总价的1%支付买方违约金。如卖方延迟交付累计超过20天，买方有权单方面解除本合同，卖方应退还买方已支付的全部费用并按本合同总价款的20%承担违约责任。如违约金不能弥补给买方造成的经济损失，卖方还应继续赔偿买方经济损失。如发生不可抗力，卖方应当立刻通知买方。如延期30天，经双方协商无效，买方有权解除合同，卖方应返还买方已支付的全部费用，并按照银行同期一年期贷款利率承担已付款利息。
（二）在质量保证期内，卖方供应的产品运行指标达不到规定技术要求，扣除质保金。一项以上（含一项）运行指标超过技术协议规定的最大偏离值，卖方免费检修整改并赔偿全部经济损失。  
（三）卖方每延期一天支付履约保证金的，每天按本合同总价的1%向买方支付违约金，如超过20日，买方有权单方面解除本合同，且卖方应当向买方支付本合同总价款20%的违约金并且卖方赔偿买方的损失。
（四）合同的任何一方没有履行或无故擅自更改本合同内容，应承担其相应违约责任；如因不可抗力致使合同任何一方不能履行或部分不能履行本合同有关条款方面产生的纠纷，双方在本合同中未有约定的，均按《合同法》有关规定执行。
（五）在合同履行过程中，如卖方有单方面解除合同、中止合同、终止合同等违约情况，卖方须按本合同总价20%支付买方违约金，并退还买方已支付的全部货款，并赔偿给买方造成的一切损失（包括但不限于因卖方违约，买方为实现债权支付的诉讼费、律师费、差旅费等费用）
(六）卖方应无条件配合在线监控站房、取水口的设计，并指导、配合现场的土建施工。 
如不能按要求配合相关工作，造成项目拖延或不能按期完成的，买方有权单方面解除本合同，且卖方应当向买方支付本合同总价款20%的违约金并且卖方赔偿买方全部 的损失。
十一、合同修改：
买、卖双方对合同正文、附件中的技术协议或其它附件条文需进行修改补充时，在协商一致后，签署补充协议书，合同双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章之日起生效。
十二、合同生效及其它：
（一）本合同及合同附件经买、卖方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或单位合同专用章之日起生效。
（二）本合同正文一式肆份，买方执贰份，卖方执贰份。
（三）买、卖双方在履行本合同的过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，应向买方项目所在地人民法院起诉。
买方：南京市口腔医院             卖方： 

代表：                           代表：
地址：南京市玄武区中央路30号    地址： 

电话：025-83620185               电话：
传真：025-83620187               传真：
邮编：210008                     邮编：
开户银行：                       开户银行： 

帐号：                           帐号： 
合同签订日期：2020年    月     日
第六章 报价文件格式

一、法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
南京市口腔医院
本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称，项目编号：0660        询价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于        年   月   日签字或签章生效，特此声明。
法定代表人签字或签章：
被授权人签字：    
供应商盖章：
日        期：        年    月    日
被授权人的身份证明文件的复印件：
二、报价表
详见采购文件第二章

三、报价明细清单
格式供应商自拟

四、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）:            
授权代表（签字）：          
日    期：   年    月    日
五、采购需求条款偏离表格式
采购需求条款偏离表
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的采购需求条款
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）:            
授权代表（签字）：          
日    期：   年    月    日
其余格式自拟
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