询价文件
	项目编号：NJKQ2021-S049
项目名称：分门诊部污水运维服务


南京市口腔医院
2021年6月

第一章  投标邀请  
南京市口腔医院就分门诊部污水设备托管运维服务进行询价采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ2021-S49
2.项目名称：分门诊部污水设备运维服务
3.招标项目用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件

4.采购项目预算: 

	序号
	名   称
	数量
	总价(万元)
	科  室
	备  注

	1
	分门诊部污水设备托管运维服务
	1
	9.5
	总务科
	


二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:
自即日起至投标截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。
三、报名截止时间：
2021-06-23  17:00
报名联系人姓名：沈启建
报名联系人电话：13913015930【仅接受短信报名（不回复），公司+联系人+联系电话+所投产品】
四、提交响应文件:
提交响应文件开始时间：2021-06-24  14:00
提交响应文件截止时间：2021-06-24  14:20
提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室
五、招标时间和地点
时间：2021-06-24  14:30
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室
注：1、标书一式四份，一正三副。同时提交PDF版本(U盘)。纸质版或PDF版缺一者，视为无效投标。
    2、标书报价超预算者视为无效投标。
3、资质证明文件不得缺项。
4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

5、不能进行实地考察的单位取消投标资格。
第二章  评标标准
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
	30

	2
	方案要求
	评标委员会根据投标人针对本院设备维保的管理措施、管理方法的可行性、合理性进行比较，尤其是各类突发事件的应急措施；优19-28、良10-18、差0-9；
	28

	3
	
	投标人承诺在维保期满后提供真实完整的资料供医院参考的得2分，无相关承诺不得分。
	2

	4
	
	人员配置岗位设计合理，岗位职责明确；有具体的人员招聘、补缺方案，优4-6，良2-3，差0-1。
	6

	5
	
	合同期满后，维保的所有设备应完好无损、能继续正常使用并完成良好的交接工作。有相关承诺文件（需加盖公章）得4分，无承诺不得分。
	4

	6
	业绩
	提供2017年1月1日至今（以合同签约时间时间为准）设计污水处理量不少于300吨的项目运行业绩至少一份，提供合同或执行合同的复印件。复印件需清晰，否则不予得分。
	10

	7
	人员要求
	投标人满足招标文件中的基本的人员要求得2分，每超过1人得1分，满分5分。（提供人员清单及身份证件复印件）
	5

	8
	信誉
	供应商提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级以上的得5分；AA级的得3分，A级得1分。
	5

	9
	企业认证
	投标人通过ISO9000，ISO14001系列体系认证，且在有效期内的有1个得2分；最高得5分
	5

	10
	对招标文件的响应程度
	根据投标文件对招标文件的综合响应程度评分，最优的得满分，其他酌情评分。
	5


说明：

所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据
第三章 招标项目的技术规格、要求和数量等
一、项目概述：
为了保证南京市口腔医院第一至第五门诊部污水处理设施更为经济有效的运行，满足环保局对污水达标排放的要要。我院决定委托专业污水处理厂家，对污水处理设施进行运行维护，确保水质长期稳定达标排放。
二、基本情况及标准：
第一、二、四门诊部采用一体化小型医疗污水处理器，使用臭氧消毒，第五门诊部采用室外紫外线消毒,第三门诊部采用加药方式消毒。污水处理执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。其中，化学需氧量CODcr：250mg/L、悬浮物SS：60mg/L、pH：6-8、余氯：2-8mg/L、粪大肠菌群：5000MPN/L。
三、采购方要求
  1、污水设备操作管理；日常水样每周取样检测。

  2、设备运行状况、水质数据、处理水量等记录台账。

  3、每月清掏污泥，保证设备正常运行。
  4、负责污水处理设备的维修、保养工作，做好维修保养记录，确保设备正常运行。

  5、负责消毒药剂的进货、存储、使用并设立台账。

  6、接受医院、环保、疾控、水务等部门的监督管理。

四、付款方式：

经考核后，按季度付款。
五、服务期
本次管理期采用1+1+1模式，合同时间暂定1年，服务期满后，甲方有权根据考核考评结果，决定中止或续签服务合同，但续签服务合同总时长不超过3年。
六、采购方服务标准要求

  1、安全责任：严格遵守医院的管理规定，承担托管期间发生的火灾、人身伤亡等安全责任。

  2、资产管理：污水站房屋、设施、设备的产权为医院所有，托管单位必须保证其完整性、完好性。

  3、人员管理：托管单位派遣的值班操作人员应在医院的统一领导下，接受监督管理。院方随时检查考核污水站的运行状况和水质。对于不合格的问题提出整改意见，托管单位必须配合改进。

  4、法律经济责任：在托管过程中，因设备故障、维保人员缺位，造成出水水质超标，所产生的环保、法律、经济处罚等责任均由托管单位承担，并负责整改直至出水达标。对于不符合医院监管要求的，院方有权作出相应的经济处罚，甚至终止合同。

 七、采购方服务考核表

	序号
	
   项目
	分值
	备注

	1
	在岗人员应持证上岗
	10分
	随时抽查，发现一例扣5分

	2
	运行人员必须24小时在岗
	10分
	随时抽查，发现脱岗一例扣1分

	3
	按要求参加环保部门培训
	5分
	没有达到环保部门培训要求，5分全部扣除

	4
	定期水质监测达到环保部门要求
	10分
	一次不合格扣10分

	5
	要有完整的应急预案
	5分
	每位员工知晓，随时抽查考核，不合格一例扣2分

	6
	设备维修保养及巡视记录齐全
	20分
	记录漏记一次，扣2分

	7
	设备运行正常
	10分
	随时抽查，有设备非正常运行，一次扣5分

	8
	设备故障响应速度在2小时以内
	10分
	每超过1小时扣2分

	9
	有规范的安全管理措施，包括危险药品的添加等
	10分
	随时抽查，发现违反安全管理行为，一次扣10分

	10
	固废物处置符合国家环保部门的要求
	10分
	违规一次扣10分


1、采购方每月对乙方的服务按照考核表进行考核评分，在扣除违约金后，按考核结果支付相应费用，费用支付比率如下：
第一档：90-100分  考核达标，付扣除处罚金、违约金、赔偿金等费用后剩余应付的费用的100%；
第二档：75-89.9分 付扣除处罚金、违约金、赔偿金等费用后剩余应付费用的90％；
第三档：60-74.9分 付扣除处罚、违约金、赔偿金等费用后剩余应付费用的 80％；
2、处罚：当乙方的月考核分值低于95分时，考核分每减少1分，采购方将对应的从乙方费用中扣除100元做为处罚，处罚费用直接从费用中扣除，处罚与考核支付独立执行，处罚金不再退还也不再补发。
3、当乙方月考核分值低于90分（不含90分），乙方应按甲方要求进行整改达标，在乙方整改达标且下个月考核达到90分（含90分）以上后采购方补发上个月考核服务款。次月仍然仍未达90分（含90分）的，仍按本条执行。第3个月考核达90分（含90分）以上的，补发上2个月的服务款。
4、考核分值低于60分（不含60），视为乙方严重违约，采购方有权停止支付一切款项，有权解除合同，所有责任由乙方承担。
5、考核分值连续3个月低于90分或一年内累计2个月低于75分，视为乙方严重违约，采购方有权停止支付一切款项，有权解除合同，所有责任由乙方承担。
八、人员要求

1）根据本项目的需要，投标人拟设置的维保服务人员不得低于1人（包括项目负责人）持有环保认可的资格证（从业上岗证），从业人员应统一服装并佩戴上岗证，规范行为。

2）投标人报价必须涵盖人员工资、保险、福利、服装、通讯工具、培训、办公、加班、税费及其他人力成本等，缴纳社保人数必须以投标设计人数的100%（按南京社保标准）；

合同模板

南京市口腔医院污水处理设备运行维护服务项目

编号：NJKQ2021-S00
甲方：南京市口腔医院
乙方：               
一、说明：
招标人于    年  月  日组织了南京市口腔医院污水处理设备运行维护服务项目的招标，经评委认真严格地评审，确定由已方中标。
二、合同条款：
合同由甲乙双方签订，并依据         招标文件规定，按下列合同条款：

1、合同内容：分门诊部污水设备运维服务
2、合同总价（大写）：          
           （小写）：          
3、运行维护期限：1年 期限：2021年 月  日至2022年 月  日。
服务期；本次管理期采用1+1+1模式，合同时间暂定1年，服务期满后，甲方有权根据考核考评结果，决定中止或续签服务合同，但续签服务合同总时长不超过3年。
4、现场联系人：       
5、运行维护地点：南京市口腔医院分门诊部
6.设备制造、安装、验收标准及运营服务质量标准： 

6.1设备制造、安装、验收标准

6.1.1甲方要求：

1）污水站设备操作管理；日常水质取样检测。

2）设备运行状况、水质数据、处理水量等记录台账。

3）定期清掏栅渣、污泥，严格按医疗固废物要求处置并登记。

4）负责污水处理设备的维修、保养工作，做好维修保养记录，确保设备正常运行。

5）负责消毒药剂的进货、存储、使用并设立台账。

6）接受医院、环保、疾控、水务等部门的监督管理。

6.2运营服务质量标准
污水处理后出水执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，其中，化学需氧量CODcr：250mg/L、 悬浮物SS：60mg/L、pH：6-8、 余氯：2-8mg/L、粪大肠菌群：5000MPN/L
7.甲方服务标准

1）安全责任：严格遵守医院的管理规定，承担托管过程中发生的火灾、人身伤亡等安全责任。

2）资产管理：污水站房屋、设施、设备的产权为医院所有，托管单位必须保证其完整性、完好性。

3）人员管理：托管单位派遣的值班操作人员应在医院的统一领导下，接受监督管理。院方随时检查考核污水站的运行状况和水质。对于不合格的问题提出整改意见，托管单位必须配合改进。

4）法律经济责任：在托管过程中，因设备故障、值班人员缺位，造成出水水质超标，所产生的环保、法律、经济处罚等责任均由托管单位承担，并负责整改直至出水达标。对于不符合医院监管要求的，院方有权作出相应的经济处罚，甚至终止合同。
8.甲方服务考核标准：

	序号
	项目
	分值
	备注

	1
	在岗人员应持证上岗
	10分
	随时抽查，发现一例扣5分

	2
	运行人员必须24小时在岗
	10分
	随时抽查，发现脱岗一例扣1分

	3
	按要求参加环保部门培训
	5分
	没有达到环保部门培训要求，5分全部扣除

	4
	定期水质监测达到环保部门要求
	10分
	一次不合格扣10分

	5
	要有完整的应急预案
	5分
	每位员工知晓，随时抽查考核，不合格一例扣2分

	6
	设备维修保养及巡视记录齐全
	20分
	记录漏记一次，扣2分

	7
	设备运行正常
	10分
	随时抽查，有设备非正常运行，一次扣5分

	8
	设备故障响应速度在2小时以内
	10分
	每超过1小时扣2分

	9
	有规范的安全管理措施，包括危险药品的添加等
	10分
	随时抽查，发现违反安全管理行为，一次扣10分

	10
	固废物处置符合国家环保部门的要求
	10分
	违规一次扣10分

	得分大于等于90分为合格，每下降1分扣100元

	


（1）采购方每月对乙方的服务按照考核表进行考核评分，在扣除违约金后，按考核结果支付相应费用，费用支付比率如下：
第一档：90-100分  考核达标，付扣除处罚金、违约金、赔偿金等费用后剩余应付的费用的100%；
第二档：75-89.9分 付扣除处罚金、违约金、赔偿金等费用后剩余应付费用的90％；
第三档：60-74.9分 付扣除处罚、违约金、赔偿金等费用后剩余应付费用的 80％；
（2）处罚：当乙方的月考核分值低于95分时，考核分每减少1分，采购方将对应的从乙方费用中扣除100元做为处罚，处罚费用直接从费用中扣除，处罚与考核支付独立执行，处罚金不再退还也不再补发。
（3）当乙方月考核分值低于90分（不含90分），乙方应按甲方要求进行整改达标，在乙方整改达标且下个月考核达到90分（含90分）以上后采购方补发上个月考核暂扣款。次月仍然仍未达90分（含90分）的，仍按本条执行。第3个月考核达90分（含90分）以上的，补发上2个月的暂扣款。
（4）考核分值低于60分（不含60），视为乙方严重违约，采购方有权停止支付一切款项，有权解除合同，所有责任由乙方承担。
（5）考核分值连续3个月低于90分或一年内累计2个月低于75分，视为乙方严重违约，采购方有权停止支付一切款项，有权解除合同，所有责任由乙方承担。

9、甲方付款方式及期限：

   污水处理符合环保局排放标准要求，以检测报告为依据。经考核后，按季付款。
10、技术资料

     含《竞争性磋商文件》，《投标文件》，《二次报价》等
11、违约责任：

（1）如在服务期限内，因出水不达标所造成医院的损失和后果，由乙方承担。

（2）在服务期限内，乙方按甲方的服务标准执行。

12、合同的生效：本合同一式肆份，自甲乙双方签字、盖章后生效。

13、争议：因本合同履行时所产生的争议，由双方友好协商解决，据此达成的补充协议与本合同具有同等法律效力，如协商不成，向玄武区法院上诉。此合同未尽事宜、双方可协商解决。

甲  方：  南京市口腔医院                      乙  方： 
 盖  章：                                      盖  章：

 法定代表人：                                  法定代表人：

 委托代理人：                                  委托代理人：

 电  话：  025-83620155                        电  话： 
 传  真：                                      传  真：
 开户银行：                                    开户银行： 

 帐  户：                                      帐  户： 

日  期：                                      日  期： 
安全责任书

为确保合同履行过程中的人身财产安全及消防安全，明确甲、乙双方权利和义务，经协商一致，特签订本《责任书》共同遵守。

1、 甲方的权利和义务
1、有权制止乙方现场作业人员的违章行为，有权拒绝违反安全劳动保护法
规、消防法、安全操作规程的要求。
2、检查作业现场的安全管理制度及现场安全管理人员落实情况。

3、监督检查乙方在作业全过程中的安全保护工作及安全操作规程的执行情况。

4、对存在的事故隐患要求限期整改，对危及人身安全的违章操作，签发违章通知单，有权责令其立即停工整顿；乙方作业过程中存在重大隐患且执意不改，甲方有权终止合同。

5、向乙方宣传政府及有关部门颁发的有关安全生产法令法规、规章制度，安全操作规程及相关内容。

二、乙方的权利和义务
1、遵守政府及有关部门颁发的有关安全生产法令法规、规章制度，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件。
　　2、保证安全生产条件所必需的资金投入，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
　　3、对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。经安全生产教育和培训合格的从业人员，需持证上岗作业。
　　4、操作过程中使用的设施设备，必须了解、掌握其安全技术特性，符合安全技术标准和防护要求，乙方在使用前和使用中应进行专人检查，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
　　5、在有较大危险因素的场所和有关设施设备上，设置明显的安全警示标志，做好相应的安全防护措施。
　　6、教育和督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
　　7、为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。
8、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
三、其他
    1、由乙方或乙方作业人员个人责任造成的伤、残、亡事故，由乙方负责，并负责乙方作业人员个人及其家属的全部经济赔偿。

2、乙方雇佣的作业人员，未经乙方安全培训、考核和登记者，发生了工伤事故其责任和费用由乙方负责。

3、在乙方作业区域内消防事故由乙方负责。

4、因乙方违反上述约定义务导致甲方承担经济赔偿责任或行政处罚的，甲方有权向乙方追偿，乙方应承担全部赔偿责任。

5、因本《责任书》产生的任何争议，双方应协商解决，若不能达成一致，则由甲方所在地人民法院管辖。
四、本《责任书》有效期为   年，自      年   月   日起至       年   月   日止。 

五、本《责任书》一式两份，甲、乙双方各执一份，签字或盖章后生效。


　
甲方：南京市口腔医院                       乙方：                      

委托经办人（签字）：                        现场负责人（签字）： 
单位（盖章）                               单位（盖章）

年  月  日　　                              年  月  日　　  

附件一：

                         设备药剂价格表

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	价格
	最终价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：

                            设备耗材及维修配件价格表

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	价格
	最终价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


第四章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编 号：  （包   ）      
投标货物名称：                

       投标人名称 ：               

       日      期 ：               
评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

1、 投标申请及声明

2、 法定代表人授权书

3、 开标一览表
4、 资格证明文件

5、 分项报价表

6、 投标项目核心产品及主要产品一览表

7、 投标项目供货一览表

8、 技术条款偏离表

9、 商务条款偏离表

10、 项目实施、集成、实施方案（若有）

11、 服务与承诺
12、 投标需要的其他证明文件及材料（若有)

            附件一、中小企业声明函格式

            附件二、无重大违法记录声明格式

            附件三、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：南京市口腔医院医疗设备科

    根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                       

电   话：                       

传   真：                       

开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：         

供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日
目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市口腔医院医疗设备科：
本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：
    授权委托人签字：                    

日        期：        年    月    日
目录三、开标一览表格式

                                 开标一览表

	项目名称： 
	项目编号：           

	序号
	名               称
	报价（元）
	其中，小、微型企业报价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标总价（人民币，大写）
	元

	投标货物中有无进口产品
	有       无

	供应商是否属于小微型企业
	是       否


供应商名称:                                                  （盖章）

1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。
目录四、资格证明文件（不得缺项）

1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
2) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
3) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
4) 投标人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；
5) 投标货物为进口设备，投标人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件）或制造商专项授权书（复印件）；
6) 投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；
7) 投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件）；
8) 医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；
目录五、分项报价表格式

                           分项报价表

	项目名称： 
	项目编号：             

	 序号 
	名称
	品牌、规格或型号或分项目
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	是否属于小、微型企业的产品

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价小计：
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、 在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、 改造人员工资；

4、 根据《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013的要求，提供准确的固体二氧化氯消毒剂（ClO2 含量 10%）使用量及费用分析计算表； 

5、 固废处理费；

6、 环保等部门监督、检测费；

7、 根据自身情况所需的企业管理费、利润、税金及市场风险费用；

目录六、投标项目核心产品及主要产品一览表格式

投标项目核心产品及主要产品一览表

（至少填报投标产品分项报价中总价最高的两个产品）

	项目名称：
	项目编号：             
	

	序号
	名称
	品牌、规格或型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	质保年限

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


供应商名称:                                                  （公章）

*附配置清单
目录七、投标项目供货一览表格式

投标项目供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

	项目名称：
	项目编号：               

	货物1名称
	
	品    牌
	
	规格、型号
	

	生产企业名称
	
	生产企业地址
	

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

目录八、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：              

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：
1、供应商应逐一说明投标产品和服务响应；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录九、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：           

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。
目录十、项目实施、集成方案

                 项目实施、集成方案（若有）

目录十一、服务与承诺

                     服务与承诺
目录十二、投标需要的其他证明文件及材料

                 投标需要的其他证明文件及材料（若有）
附件一、中小企业声明函格式
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院医疗设备科：

    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                                      声明人：（公章）
                                      年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院医疗设备科：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

                                           声明人：（公章）

                                     日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）



