PACS系统现场调研公示（7.27）

1、本调研项目在南京市口腔医院网站上公开发布（提供免费下载），供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加医疗设备市场调研。

2、附件3为系统功能要求。

3、本市场调研公示有效期为公示当日直至相关项目招标谈判日前。
[bookmark: _GoBack]
4、欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院相关科室和医疗设备科介绍产品，同时提交产品资料，资料要求详见附件1。

5、只接受现场产品介绍和现场提交材料，不接受电子、传真、邮寄等非现场方式。

6、本公示所述的功能需求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院市场调研参考所用。

	现场调研日期
	项目

	7月27日 
14:00交标书 
15:00现场介绍 
	信息科：PACS系统


 

联系地址：南京市中央路30号，南京市口腔医院信息科

现场调研时间：

现场调研地点：二号楼903

联系人：郑老师、朱老师

联系电话：025-83620122

纪委监察室电话：025-83620315

 

南京市口腔医院医疗设备科

2021年7月23日






附件1：医疗设备产品资料要求
    有意向的生产企业、经营企业以及潜在供应商必须提供符合我院要求的标书文件（纸质文件4份，PDF文件1份），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任，请按下列顺序装订：
1、封面：产品名称、公司名称、联系人姓名及联系方式等信息
2、生产厂家和代理公司资质及简介
3、产品资质（包括注册证、国际认证）及简介
4、生产厂家授权书、经销人员身份证复印件
5、配置清单
6、报价表（人民币或美元，含货至我院指定地点的运输、保险、安装等所有费用）
7、产品技术参数
8、尽可能提供同类产品的性能对比表
9、售后服务承诺书
10、其他医院（以三甲医院为主）中标通知书或合同及相应配置（如我院一年内采购过，提供我院采购合同和相应配置）
11、该设备如需配套在我院未正式使用的专用耗材或专用试剂,调研材料中必须说明。
12、用户名单、采购时间及联系人
13、宣传彩页(提供印刷版，打印和复印版无效) 
14、调研材料真实性及购销廉洁声明（见附件2）
15、上述材料正本必须加盖投标公司的公章，复印公章无效。





附件2：调研材料真实性及购销廉洁声明

承诺书
南京市口腔医院：
针对贵院此次调研，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：
一、我方按照《合同法》及本承诺购销医疗设备。
二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。
三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。
四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。
五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。
公司（签章）
年  月  日






附件3：
南京口腔医院PACS系统功能要求
1. 患者流程管理：预约，自助登记，分号（可进行个性化分号）并生成患者等候队列，队列生成后直接与各设备进行对接，设备上直接获取患者信息，支持中文的设备要能获取到包括中文姓名、拍摄部位、检查号、病人编号的信息,满足科室个性化要求。
2. 拍摄的图像上传到PACS之后可以进行序列的修改，迁移。
3. 在PACS系统可以进行胶片排版，胶片的批量打印，并与自主打印及手工打印机连接，打印痕迹可查询。
4. PACS系统与电子病例系统直接关联对接（包括住院和门诊电子病例），支持纸质申请单扫描，患者其他相关信息采集（例如照片采集）。
5. PACS中报告工作站支持定制化报告模板，多级医生审核，电子签名，历史报告对比，支持结构化报告，可以进行不同版本间的报告比较，可以查询工作流，报告有时限提醒；支持报告的自动分配。
6. PACS可以直接进行或通过第三方软件进行多种图像后处理，包括复杂牙列三维后处理（全景重建，不同层厚及曲度的多序列重建），支持多端口。
7. 患者不同时间段的影像关联。
8. 患者影像和病理的自动关联。
9. 临床工作站能够快速调取患者多序列图像。
10. CBCT三维后处理软件生成的图像(非标准DICOM格式)能够自动批量上传PACS，
11. 质控管理：包括申请单质控，影像质控及报告质控，并能直接生成每月报表,并满足科室具体规范化质量管理要求。
12. 工作量管理：每日后台可实时监控科室人流量，科室工作量；每月可以直接生成科室工作量相关报表。
13. 危急值管理。
14. 疑难病例追踪随访，教学病例，讨论病例可加标签。
15. 旧PACS数据完全迁移到新PACS。
16. 可实现患者图像及报告与患者手机端的对接。
17. 影像报告显示上级审核医师修改痕迹。
18. PACS满足影像科所有影像设备及自主打印设备端口免费对接，满足图像上传及胶片自助及手动打印功能。
19. 未经影像科审核的影像诊断报告，不能出现在临床医师PACS界面上。
20. 报告一栏有个性化提示，比如日间门诊，专家门诊，急诊等。
21. 维保技术人员能否随时响应。
22. 在上线后1年内的其他科室需求。
23. 放射系统中含括超声模块。
24. PACS上线功能点需要满足国家电子病历分级评价中对应的五级标准，不可缺少。





