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第1章 采购邀请书

南京市口腔医院食堂烟道清洗服务进行询价采购，现邀请贵公司参加报价，相关事项如下：

一、采购内容
南京市口腔医院食堂烟道清洗服务
二、供应商资格要求。
1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，应答人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。

其中不适用信用承诺的情形：
（一）供应商被列入严重失信主体名单：
（二）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下：

（三）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：
（四）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形
2、应答人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

3、中华人民共和国实行安装安全认可证，制造、经营许可，强制性认证、准入证制度的行业，应答人必须提供中华人民共和国有关部门颁发的资质证明文件（复印件）。

4、法人代表授权书（原件，如法定代表人签署文件无需出具）。

5、本项目不接受联合体投标。

6、法律法规要求的其他规定。

三、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至投标截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。
四、报名截止时间：

2023-1-10   17:00
报名联系人姓名：王老师；项目联系人：吉老师15996497477
报名联系人电话：15651697911(仅接受短信报名，恕不回复，公司+联系人+联系电话+所投产品)
五、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2023-01-11  14:00
提交响应文件截止时间：2023-01-11  14:25
提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室
六、招标时间和地点

时间：2023-01-11  14:30
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、标书一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效投标。

    2、标书报价超预算者视为无效投标。
3、资质证明文件不得缺项。

4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

第二章 供应商须知
2.1供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名称：南京市口腔医院
地址：南京市中央路30号

	2
	采购代理机构
	/

	3
	项目名称
	南京市口腔医院食堂烟道清洗服务

	4
	项目地点
	南京市中央路30号

	5
	服务时间
	食堂里面每两个月进行一次清洗，每年清洗六次。外面竖管每三个月进行一次清洗，每年清洗四次。需对所有风管、烟罩、排油烟机组进行彻底清洗，且验收符合标准（验收标准见采购需求）。

	6
	供应商资质条件、能力和信誉
	详见第一章询价采购邀请书

	7
	构成应答文件的其他材料
	无

	8
	应答有效期
	60天（日历日）

	9
	应答保证金
	无

	10
	是否允许递交备选比选方案
	√不允许       □ 允许

	11
	签字或盖章要求
	√无特殊要求
□特殊要求：

	12
	应答文件份数
	纸质正本一份，纸质副本3份。

	13
	封套上写明
	采购人名称：南京市口腔医院
项目名称：南京市口腔医院食堂烟道清洗服务
应答文件在2023年1月11 日14时 30 分前不得开启

	14
	递交应答文件地点

递交应答文件的截止时间
	南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼   902室2023年1月 11 日 14时 25 分

	15
	是否退还应答文件及样品
	√否
□是

	16
	履约保证金
	无。

	
	需要补充的其他内容

	
	本次采购，采购控制价为：玖万玖仟元，报价高于采购控制价的为无效报价。
服务期限1年，合同期满，采购人将对供应商服务情况组织考核，在服务单位考核合格基础上，双方可根据相关法律及文件规定要求下续签合同，合同履行期限最长不超过3年。


2.2报价一览表

报价一览表
                                              金额单位：人民币
	序号
	品名
	单次清洗报价（单位：元）
	年清洗报价（单位：元）

	1
	一楼食堂里面
	
	

	2
	一楼食堂外面
	
	

	3
	四楼食堂里面
	
	

	4
	四楼食堂外面
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	年清洗合计金额
	

	年清洗合计金额 大写：          小写：


报价单位（公章）：                法定代表人（全权代表）签字: 
2.3其它说明：
1、报价：报价单位一律采用人民币报价。

2、请报价单位认真测算，项目实施过程中所需一切费用应由报价单位在报价时一并考虑。项目实施过程中不再增加任何费用，任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
3、报价合计包括全部清洗服务的所有费用（单价与总价不相符时以单价为准，并对总价进行调整）。
4、服务地点：南京市中央路30号
5、报价文件包括：

①报价函；

②报价明细清单；
③相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

④法人授权委托书原件（格式见附件一）；

⑤企业相关资质证明材料（营业执照复印件等）。
上述材料壹式叁份，正本壹份，副本贰份，装订后密封在报价袋中，未按要求提供，将不予授标。

7、报价截止时间：2023年1月11 日14时25分（北京时间），

地址：中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903室。

8、参加报价时请法定代表人或其授权委托人携带个人身份证参加。

第三章  采购范围
一、项目总体要求
1.项目服务期： 1年，合同期满，采购人将对供应商服务情况组织考核，在服务单位考核合格基础上，双方可根据相关法律及文件规定要求下续签合同，合同履行期限最长不超过3年。
2.项目范围：
一、四楼食堂排油烟设施（具体见清洗清单）
    清洗清单
	序号
	厨房名称
	烟罩（米）
	管道(米)
	排油烟机组(台)
	净化器机组（台）
	年清洗次数

	1
	一楼食堂里面
	15
	14
	2
	2
	6

	2
	一楼食堂外面竖管
	
	20
（竖向）+（屋面）
	
	
	4

	3
	四楼食堂里面
	15
	15
	1
	1
	6

	4
	四楼食堂外面竖管
	
	12
（竖向）+（屋面）
	
	
	4

	5
	
	
	
	
	
	


	6
	
	
	
	
	
	


    特别提醒：以上数据仅供参考，不作为投标依据，具体数据以各投标单位现场勘测为准。
3.食堂里面每两个月进行一次清洗，每年清洗六次。外面竖管每三个月进行一次清洗，每年清洗四次。需对所有风管、烟罩、排油烟机组进行彻底清洗，且验收符合标准。
（1）检查、清洗和保养过程及结果符合相关政府要求，做好清洗保养台账。
（2）如经政府部门认定清洗不符合要求，供应商须立即整改，并重新清洗，直至符合政府要求；
（3）供应商对所清洗保养的设备负责，保证设备整机及零部件完整无损，正常运行。
（4）因清洗保养设备导致设备损毁时，由供应商承担所有的设备维修更换费用。
（5）清洗产生的残渣由供应商按相关规范自行处理。
（6）确保处理后的废气达到《饮食业油烟排放标准》（G18483-2001）要求。

4.每个厨房间排油烟设施清洗完成需张贴《江苏省排油烟设施安全服务标志》

5.清洗服务需按采购人规定时间和数量进行，清洗的食堂数必须严格按照招标方规定，无故不得推迟或拖延。如有特殊原因，需向采购人做书页说明，并经采购人同意后方可推迟或延期进行。如未经批准，中标供应商私自推迟或拖延施工时间，采购人有权每日扣除单次清洗费10%作为违约金。
6.应答人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在开标日期三天前以书面形式提出。 

7.投标方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。
二、项目技术要求
1.施工时间和施工量：在合同约定的时间区间内，中标方应当按照合同约定的时间和数量安排清洗工作，如果清洗频次与时间有变动，应由使用科室提交医院研究决定。最终工作量以验收单为准，结算总价款按合同单价按实结算。
2.清洗施工要求：
2.1.总体原则：采用高温清洗法，利用各种专业清洗设备和工具，以物理方法将油烟处理系统内外部附着的油垢剥离，最后通过高压热水机组将剥离下来的污染物质从系统中吸出。清洗全过程不得使用任何含强酸强碱等有害物质的化学药剂。
2.2.烟罩清洗要求：人工清除厚的油垢和污渍，然后使用高压水枪，清理残留污渍；最后使用清水冲洗。
2.3.风管清洗要求：使用人工专业铲刀铲清理风管内壁；确保内部清理无油垢见铁皮。检查风管接口，确保各接口结合紧密。
2.4.风机清洗要求：在安全断电的情况下（切断总电源，电源箱上锁，在电源箱上挂有人作业禁止合闸标示），将风机电机对面挡板拆除，利用人工清除积存在内部的大部油垢，再使用除污水进行彻底清洗风机扇叶、轴承以及内部结构。附在风机上的开关盒由物业工程安排人员检查，并依据锈蚀程度，采取清洁防腐措施。
3.施工安全要求：
3.1.施工单位进场施工前，必须和医院签订安全协议书，明确双方在安全方面的责任。施工单位对施工过程中的安全承担全部责任。
3.2.施工单位应当安排持有和作业相关的有效证件的清洗从事本项目范围内的清洗工作，证照包括但不限于电工证、高出作业员证、高压清洗证等。
3.3.现场设施保护：每天施工前施工单位按照食堂管理人员的要求对现场厨房设备做好防污保护，特别是现场施工范围内的电器设备，要做好电器设备防水保护工作，防止发生触电事故。
3.4.高压清洗过程中施工作业点周边必须按照相关标准要求设置安全防护屏障，防止其它作业人员或食堂工作人员进入清洗区域被高压水流伤到。
3.5.施工单位自行配备符合安全要求的配电箱，餐饮管理公司安排电工现场指定接线点。
3.6.高压清洗人员必须配备和佩戴和作业匹配的劳保用品，包括高压水防护设备。
3.7.高处作业时必须设置牢固的作业平台，梯子使用前必须检查，作业高度超过1.8米应当按照要求佩戴安全带。高处作业过程中使用的工具要随用随手，不准在吊顶、设备及风管内存放。
3.8.每天收工前施工单位必须清理现场，由食堂管理人员以及施工单位双方检验通过和方可离开。
3.9.工程结束：
3.9.1.现场清理：清洗结束后，施工单位负责将现场所有设备设施复位（包括但不限于施工过程中的所有拆动、开洞等），全面打扫卫生，并对现场的复位情况进行自检。
3.9.2.系统交接：医院委派专业人员会同施工单位一起，检查整个系统，按照工程部门相关验收标准（见5.验收标准）进行验收，并在验收单上签字确认。
4.清洗质量要求：
必须符合江苏省地方标准DB32/T 3424—2018《餐饮排油烟设施清洗技术及检验规范》

4.1.烟罩烟道清理后可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污；
4.2.外置风机叶轮达到表面能够见到底漆、无沉淀的油污；
4.3.净化器清洗后的电场无油污附着，干净明亮，且晾干后，电场放回原位置，设备正常运行。
4.4.楼顶排风口地面油污清理干净、地面无残留油污；
4.5.清理出的油污由中标方按照环保要求自行处理；
4.6.施工过程中不得损坏原有设备、设施和食堂其他设备、设施，保持原有功能；如果因清洗操作不当，造成损坏，按原价进行赔偿。
4.7.中标方在清洗前、清洗过程中及清洗结束后，要对每个医院的每条烟道，每个部位拍摄不同角度的照片。
5.验收标准
5.1.排油烟管道及弯头验收标准
5.1.1.管道表面除管道接缝处以及铆钉密集处外无黑色老油垢，且看不到液体油状物和油腻感。
5.1.2.修复铲平推15公分，铲面无明显油污和液体油状物。
5.1.3.清理完毕后，管道连接处如有漏油要进行必要的堵漏处理。
5.1.4.管道清洗施工中不得使用钢丝球等摩擦力较大的工具进行清洗，更不得使用火碱水等有损管道防氧化层的强化学方式进行，以免破坏管道表面的防氧化涂层，影响管道的使用寿命。
5.1.5.管道内是否有液体油或黏稠状油垢是衡量烟道清洗合格与否的唯一标准，清洗光亮度不能作为清洗合格与否的依据。
5.1.6.管道接缝处或打密封胶处附近允许有3-5厘米的油垢带，避免由于清洗工作伤及管道密封性。
5.1.7.楼顶管道出口处无黑色厚油垢。
5.1.8.灶台无清洗工作后遗留污物。
5.1.9.无清洗工作不慎造成灶膛、灶面设施损坏或影响使用的情况。
5.1.10.集烟罩下方墙面、燃气管道、地面等不得遗留清洗工作后的遗洒、污水流洒痕迹等。
5.2.排油烟风机常规清洗验收标准
5.2.1.清洗后的风机机箱四壁没有老油和液体油垢，机壳基本恢复原有色泽。
5.2.2.风机叶轮无油垢，基本恢复设备出厂原色
5.2.3.风机四周漏油处理干净。
三、产品服务（产品、安装、调试、培训要求）
1.每次清洗前需和招标方负责人提前沟通，不得影响招标方食堂的正常运营。
应答人需承诺提供合同期内全天候7×24小时的维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。
2.故障修复时限承诺
在接到油烟设施因清洗故障报修后，中标供应商须在30分钟内响应，技术工程师在24小时内到达现场。到达现场后1天内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。如无法按时排除故障，必须在2天内用其它手段进行替代，由此产生的费用由中标供应商承担。
3.供应商应当对相应服务作业人员进行安全教育和培训，保证服务作业人员具备必要的安全知识。服务作业人员应具有相应作业资质，服务作业过程中，服务作业人员应当严格执行作业的操作规程和有关的安全规章制度，保证作业安全。
4.供应商服务过程中，严格执行采购人的各种规章制度（安全、卫生、保卫、消防等），服从相关人员的管理。
5.供应商须自行配备维护保养工作所需要的设备、工具、劳保用品以及做好维护保养现场相关安全警示标志的设置等安全工作。
6.供应商负责作业现场环境卫生工作。清洗清理维护工作完成后，应对设施周边场地进行清理，地面不得出现油渍、污物等。
7.因供应商工作疏忽或失责等原因造成的人身伤害，人身伤害损失及责任由供应商负责。
8.因供应商工作疏忽或失责等原因引起的油烟排放不达标，造成政府行政部门处罚的，处罚费用及责任由供应商承担，并负责整改直至废水、油烟达标排放。
9.因供应商工作疏忽或失责等原因引起的油烟排放不达标或设备运行不正常，影响到采购人的正常工作，供应商要承担相关的责任。
10.供应商作业中发生的任何自身安全事故与采购人无关，均由供应商承担全部责任，包括但不限于民事赔偿责任、行政责任。
11.供应商应配合采购人做好市、区环保部门日常监测及监测时的现场采样及技术解答工作（如有）。
四、付款方式：按次结算。每次清洗结束由采购人验收合格后，供应商凭餐饮排油烟设施清洗竣工检验报告表，向采购人申请支付相应费用。供应商应付的违约金、赔偿金等，采购人有权在应付服务费中直接扣除，且每次付款之前供应商应向采购人提供相应价格且符合采购人要求的发票，否则采购人有权拒绝付款。
注：1.上述技术参数为本项目所采购服务的配置要求，应答人必须充分考虑，完善配置方案，保证系统功能的完整性，招标人将不再为此另行支付任何费用。
2.本项目所有设备应包含所有有关互连所需的相关配件，保证其能正常运行，采购人将不再为此另行支付任何费用。
附件：1、餐饮排油烟设施清洗竣工检验报告表
餐饮排油烟设施清洗竣工检验报告表
	清洗工程基本情况

	清洗场所
	名称
	

	
	地址
	

	
	联系人姓名
	
	电话
	

	清洗单位
	名称
	

	
	地址
	

	
	联系人姓名
	
	电话
	

	清洗项目
	□集烟罩
□油烟过滤器
□排油烟管道
□油烟净化装置

□防火阀
□排油烟风机
□（其他）


	清洗时间
	 
年 
月
日
至
 
年 
月 
日

	清 洗 图 片 记 录

	
	清 洗 前
	清 洗 后

	集烟罩
	
	


	油烟过滤器
	
	

	排油烟管道
	
	

	油烟净化装置
	
	

	防火阀
	
	

	排油烟风机
	
	


	集存油污废液
	

	其他部位
	
	

	竣 工 检 验 结 果

	□合格
□不合格
清洗作业负责人（签字）：

年
月
日

	清洗场所负责人签字/盖章：
	清洗单位负责人签字/盖章：

	说明
	1.此表未载明的项目和内容，清洗单位应按制式自行添加填写；

2.请在表中“□”处用“√”表示。此表一式两份，签字盖章后，双方各执一份。


第四章 评审标准和方法

1 本次采购，评审委员会先对各报价文件进行初步评审，初步评审不合格的报价文件作废标处理，不进入详细评审；初步评审合格的报价文件进入详细评审，在详细评审的基础上，评审委员会推荐成交候选人。
2 初步评审
2.1 关于重大偏差
评审委员会对各报价文件是否实质性地响应采购文件进行初步评审。报价文件对采购文件有1项重大偏差，即是对采购文件没有作出实质性响应，初步评审为不合格。
2.2报价单位有下列情形之一的，其报价文件按无效处理：

1． 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

2． 无法定代表人出具的授权委托书的；

3． 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4． 报价单位递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按采购文件规定提交备选采购方案的除外；

5． 报价文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

6． 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

7． 报价文件附有采购人不能接受的条件；

8． 不符合采购文件中规定的其他实质性要求；

2.3关于细微偏差
细微偏差是指报价文件在实质上响应采购文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价单位造成不公平的结果。评审委员会书面要求存在细微偏差的报价单位在评审结束前予以补正。已做补正的，不影响报价文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时对细微偏差作不利于该报价单位的量化。细微偏差超过3项，且拒不补正的，视同有重大偏差。
3 详细评审
本次采购，采取经评审的最低报价法确定成交候选人。

第五章 拟签订合同的主要条款

合同编号：
项目编号：                
南京市口腔医院
食堂烟道清洗服务采购合同
甲方：                          
乙方：                           
合同签订日期：    年    月    日
合同签订地点：                   
         有效期限：                        
	采购人：（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。
第一条 合同标的
乙方提供下列服务： 南京市口腔医院食堂烟道清洗服务 ，服务内容详见招标文件及乙方投标（响应）文件。
第二条 合同总价款
本合同项下总金额为         (大写)人民币，合同总价为含税价，包括但不限于设备维护保养所需要的人力费、设备费、耗材费、交通费、安全费等所有费用，详细清单及单价详见附件《报价表》。
本合同总价款包含但不限于以下内容：
（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；
（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；
（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；
（4）供应商认为需要的其他费用。
本合同为固定单价合同，合同执行期间内单价不变。合同履行期内，乙方应当按照合同约定的时间和数量安排清洗工作，如果清洗频次和数量有变动，应由使用科室提交医院研究后决定。最终工作量以验收单为准，结算总价款按合同单价按实结算。
第三条 合同期限
1.签订合同后，乙方在双方约定的日期内完成工作。
2.合同期限：  2023年    月   日至 2024 年    月     日。
3.合同期限为1年。本次合同期满后，根据对乙方的考核情况甲方有权决定重新招标或续签，续签次数不超过2次。
第四条 组成本合同的有关文件
下列关于甲方的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标（采购）文件；                  （2）服务一览表；
（3）交付一览表；                        （4）技术规格响应表；
（5）投标（响应）文件、报价表、承诺；    （6）服务承诺；
（7）中标（成交）通知书；                （8）甲乙双方商定的其它文件。
第五条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证
乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
第七条 服务方式
1、食堂里面每两个月进行一次清洗，每年清洗六次。外面竖管每三个月进行一次清洗，每年清洗四次。需对所有风管、烟罩、排油烟机组进行彻底清洗，且验收符合标准。
（1）检查、清洗和保养过程及结果应当符合相关政府要求，乙方做好清洗保养台账。
（2）如经政府部门认定清洗不符合要求，乙方须立即整改，并重新清洗，直至符合政府要求；
（3）乙方对所清洗保养的设备负责，保证设备整机及零部件完整无损，正常运行。
（4）因清洗保养设备导致设备损毁时，由乙方承担所有的设备维修更换费用。
（5）清洗产生的残渣由乙方按相关规范自行处理。
（6）乙方应当确保处理后的废气达到《饮食业油烟排放标准》（G18483-2001）要求。

2.每个厨房间排油烟设施清洗完成后，乙方需张贴《江苏省排油烟设施安全服务标志》。
3.清洗服务需按甲方规定时间和数量进行，清洗的食堂数必须严格按照甲方规定，无故不得推迟或拖延。如有特殊原因，需向甲方做书页说明，并经甲方同意后方可推迟或延期进行。如未经批准，乙方私自推迟或拖延施工时间，甲方有权每日扣除单次清洗费10%作为违约金。
4.乙方每次清洗前需和甲方负责人提前沟通，不得影响甲方食堂的正常运营。
5.乙方需承诺提供合同期内全天候7×24小时的维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。
6.故障修复时限承诺
在接到油烟设施因清洗故障报修后，乙方须在30分钟内响应，技术工程师在24小时内到达现场。到达现场后1天内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。如无法按时排除故障，必须在2天内用其它手段进行替代，由此产生的费用由乙方承担。
7.乙方应当对相应服务作业人员进行安全教育和培训，保证服务作业人员具备必要的安全知识。服务作业人员应具有相应作业资质，服务作业过程中，服务作业人员应当严格执行作业的操作规程和有关的安全规章制度，保证作业安全。
8.乙方服务过程中，严格执行甲方的各种规章制度（安全、卫生、保卫、消防等），服从相关人员的管理。
9.乙方须自行配备维护保养工作所需要的设备、工具、劳保用品以及做好维护保养现场相关安全警示标志的设置等安全工作。
10.乙方负责作业现场环境卫生工作。清洗清理维护工作完成后，应对设施周边场地进行清理，地面不得出现油渍、污物等。
11.因乙方工作疏忽或失责等原因造成的人身伤害，人身伤害损失及责任由乙方负责。
12.因乙方工作疏忽或失责等原因引起的油烟排放不达标，造成政府行政部门处罚的，处罚费用及责任由乙方承担，并负责整改直至废水、油烟达标排放。
13.因乙方工作疏忽或失责等原因引起的油烟排放不达标或设备运行不正常，影响到甲方的正常工作，要承担相关的责任。
14.乙方作业中发生的任何自身安全事故与甲方无关，均由乙方承担全部责任，包括但不限于民事赔偿责任、行政责任。
15.乙方应配合做好市、区环保部门日常监测及监测时的现场采样及技术解答工作（如有）。
第八条 履约保证金
1.中标（成交）供应商应按以下第（）方式向采购人缴纳履约保证金：
（1）无需缴纳履约保证金；
（2）投标保证金转为履约保证金；
（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为     万元。
2.履约保证金的有效期至                 时止。
3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后    个工作日内无息退还给乙方。
第九条 合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付。
3.付款条件：（和采购文件相关内容一致）
（1）本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具合法票据，通过信函或当面送达甲方，发票不得由第三方代开，乙方未提供合法票据的，甲方有权拒绝支付合同款项，产生的损失由乙方承担。
（2）乙方开具的发票上的货物和技术服务名称须与合同所列示的内容完全一致，否则甲方有权拒收发票，由此引起的一切责任由乙方负责。
（3）付款条件：按次结算。每次清洗结束由甲方验收合格后，乙方凭餐饮排油烟设施清洗竣工检验报告表，向甲方申请支付相应费用。乙方应付的违约金、赔偿金等，甲方有权在应付服务费中直接扣除，且每次付款之前乙方应向甲方提供相应价格且符合甲方要求的发票，否则甲方有权拒绝付款。
第十条 服务要求与验收标准
1.清洗施工要求：
1.1.总体原则：采用高温清洗法，利用各种专业清洗设备和工具，以物理方法将油烟处理系统内外部附着的油垢剥离，最后通过高压热水机组将剥离下来的污染物质从系统中吸出。清洗全过程不得使用任何含强酸强碱等有害物质的化学药剂。
1.2.烟罩清洗要求：人工清除厚的油垢和污渍，然后使用高压水枪，清理残留污渍；最后使用清水冲洗。
1.3.风管清洗要求：使用人工专业铲刀铲清理风管内壁；确保内部清理无油垢见铁皮。检查风管接口，确保各接口结合紧密。
1.4.风机清洗要求：在安全断电的情况下（切断总电源，电源箱上锁，在电源箱上挂有人作业禁止合闸标示），将风机电机对面挡板拆除，利用人工清除积存在内部的大部油垢，再使用除污水进行彻底清洗风机扇叶、轴承以及内部结构。附在风机上的开关盒由物业工程安排人员检查，并依据锈蚀程度，采取清洁防腐措施。
2.施工安全要求：
2.1.施工单位进场施工前，必须和医院签订安全协议书，明确双方在安全方面的责任。施工单位对施工过程中的安全承担全部责任。
2.2.施工单位应当安排持有和作业相关的有效证件的清洗从事本项目范围内的清洗工作，证照包括但不限于电工证、高出作业员证、高压清洗证等。
2.3.现场设施保护：每天施工前施工单位按照食堂管理人员的要求对现场厨房设备做好防污保护，特别是现场施工范围内的电器设备，要做好电器设备防水保护工作，防止发生触电事故。
2.4.高压清洗过程中施工作业点周边必须按照相关标准要求设置安全防护屏障，防止其它作业人员或食堂工作人员进入清洗区域被高压水流伤到。
2.5.施工单位自行配备符合安全要求的配电箱，餐饮管理公司安排电工现场指定接线点。
2.6.高压清洗人员必须配备和佩戴和作业匹配的劳保用品，包括高压水防护设备。
2.7.高处作业时必须设置牢固的作业平台，梯子使用前必须检查，作业高度超过1.8米应当按照要求佩戴安全带。高处作业过程中使用的工具要随用随手，不准在吊顶、设备及风管内存放。
2.8.每天收工前施工单位必须清理现场，由食堂管理人员以及施工单位双方检验通过和方可离开。
2.9.工程结束：
2.9.1.现场清理：清洗结束后，施工单位负责将现场所有设备设施复位（包括但不限于施工过程中的所有拆动、开洞等），全面打扫卫生，并对现场的复位情况进行自检。
2.9.2.系统交接：医院委派专业人员会同施工单位一起，检查整个系统，按照工程部门相关验收标准（见5.验收标准）进行验收，并在验收单上签字确认。
3.清洗质量要求：
必须符合江苏省地方标准DB32/T 3424—2018《餐饮排油烟设施清洗技术及检验规范》

3.1.烟罩烟道清理后可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污；
3.2.外置风机叶轮达到表面能够见到底漆、无沉淀的油污；
3.3.净化器清洗后的电场无油污附着，干净明亮，且晾干后，电场放回原位置，设备正常运行。
3.4.楼顶排风口地面油污清理干净、地面无残留油污；
3.5.清理出的油污由中标方按照环保要求自行处理；
3.6.施工过程中不得损坏原有设备、设施和食堂其他设备、设施，保持原有功能；如果因清洗操作不当，造成损坏，按原价进行赔偿。
3.7.中标方在清洗前、清洗过程中及清洗结束后，要对每个医院的每条烟道，每个部位拍摄不同角度的照片。
4.验收标准
4.1.排油烟管道及弯头验收标准
4.1.1.管道表面除管道接缝处以及铆钉密集处外无黑色老油垢，且看不到液体油状物和油腻感。
4.1.2.修复铲平推15公分，铲面无明显油污和液体油状物。
4.1.3.清理完毕后，管道连接处如有漏油要进行必要的堵漏处理。
4.1.4.管道清洗施工中不得使用钢丝球等摩擦力较大的工具进行清洗，更不得使用火碱水等有损管道防氧化层的强化学方式进行，以免破坏管道表面的防氧化涂层，影响管道的使用寿命。
4.1.5.管道内是否有液体油或黏稠状油垢是衡量烟道清洗合格与否的唯一标准，清洗光亮度不能作为清洗合格与否的依据。
4.1.6.管道接缝处或打密封胶处附近允许有3-5厘米的油垢带，避免由于清洗工作伤及管道密封性。
4.1.7.楼顶管道出口处无黑色厚油垢。
4.1.8.灶台无清洗工作后遗留污物。
4.1.9.无清洗工作不慎造成灶膛、灶面设施损坏或影响使用的情况。
4.1.10.集烟罩下方墙面、燃气管道、地面等不得遗留清洗工作后的遗洒、污水流洒痕迹等。
4.2.排油烟风机常规清洗验收标准
4.2.1.清洗后的风机机箱四壁没有老油和液体油垢，机壳基本恢复原有色泽。
4.2.2.风机叶轮无油垢，基本恢复设备出厂原色
4.2.3.风机四周漏油处理干净。
第十一条 甲方的权利和义务
1．在合同期内，甲方有权督促乙方履行本合同的各项条款，督促乙方保质、保量、按期完成相应工作内容。
2．乙方按合同规定完成有关工作后且符合本合同的约定，甲方应按合同规定，及时向乙方支付款项。
3．甲方根据需要有权派人到制造现场监造，包括材质、牌号、供应商、外协方等。
4．甲方有权派人到乙方现场，以便熟悉掌握有关组装工艺，乙方需提供有关方便。
5．如因甲方原因推迟各项工作，则甲方以书面形式通知乙方。
6.甲方应及时组织项目初步验收并与乙方共同签署接收单、验收报告、合格证书等相关资料。
7.提供必要的业务人员和技术人员配合需求分析。
8.甲方负责组织对项目进度、项目质量、合同执行监督检查，负责变更的签证，项目中间验收、进度付款支付审核签证等。
9.甲方享有本项目功能、方案及需求变更的决定权。 
10.甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员，乙方应在接到甲方通知后15天内完成更换，否则按违约处理，每违约一次乙方应支付违约金1000元。
第十二条 乙方的权利和义务
1.乙方负责并承担服务过程中的所有报价风险。本合同一经签订，乙方任何原因导致的报价漏项、缺项等的后果均由乙方自行承担。
2.乙方应在项目实施过程中无条件向甲方提供完整的相关实施文档及技术资料，
3.乙方负责完善安全质量保证措施，并自行承担其履行合同过程产生的所有费用及造成任何财产和人身损失的责任。
4.乙方及乙方所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供服务。如因乙方及其员工安全责任或义务履行不到位，引起甲方或合同外其他方人身伤害、机器损毁以及财产损失等，由乙方承担一切后果及责任，包括但不限于赔偿责任及由此对甲方、合同外其他方造成的影响等。
5.乙方保证提供的服务不存在任何法律纠纷，且甲方在使用该服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由乙方承担。
6.乙方在验收时提供相应技术资料。
7.乙方不得向任何合同外其他方转让、委托、出让、分包、抵押或以其他任何方式处置其在本协议项目下的所有或任何权利和义务。乙方违反本条款规定做出的转让、委托、出让、分包、抵押或以其他任何方式处置行为均无效且无法律效力，甲方可据此解除合同。
8.乙方在服务未完全交付甲方之前，负责已完工项目的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。如乙方保护措施不到位，造成甲方任何财产损失的，乙方负责照价赔偿及修复。
9.乙方应在实施和服务期内免费满足甲方全部个性化的需求修改。
10.如甲方需要对服务的数量进行增加时，乙方应以不高于投标文件最终报价的优惠幅度提供给甲方。
11.乙方须无条件接受甲方及相关部门的审计、监督和延伸审计。

12．乙方因特殊原因更换项目人员的，需要征得甲方同意，否则按违约处理，每违约一次乙方应支付违约金1000元，且更换人员要符合甲方要求。
第十三条 违约责任
1.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的  5   ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   5  % 。
2.如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价   20  %的违约金。
3.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的   5  ‰的滞纳金。如乙方逾期交付达  10   天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
4.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款  20  %的违约金。
6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方   2 次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务、售后服务的，应按合同总价款的  20 %向甲方承担违约责任。
8.乙方如单方面无故解除合同，应支付给甲方本合同维保费用总额的30%的违约金；甲方如单方面无故解除合同，应支付给乙方全年的服务费用。
9．乙方在提供服务过程中造成甲方损失的（如导致甲方设备故障或损坏等），或因未按本合同约定履行义务及时更换耗材导致甲方损失等，无论是违约或侵权行为（包括过失行为）所造成，乙方均应对甲方承担赔偿责任，损失金额可以确认的，乙方须全部赔偿；损失金额难以确认或暂时无法确认的，乙方应当向甲方支付维保费用总额20%的违约金，同时甲方保留进一步索赔的权利。
10.由于不可抗力原因使甲、乙方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

11.乙方因人员、设备等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准或维护计划，经检查第一次不合格的，甲方要求乙方限期整改；第二次仍不合格的，甲方有权单方终止本合同。

12.乙方在承担一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
13.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付合同总价  30   %赔偿金。
第十四条 合同的变更和终止
1.除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。
第十五条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则按乙方违约处理。
第十六条 争议的解决
1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3.诉讼期间本合同应继续履行。
第十七条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十八条 保密条款
1.合同各方应对本合同的内容、因履行本合同期间获得的或收到的其他方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容保守秘密。事先未经信息披露方书面同意，不得向本合同以外的任何其他方披露。资料接受方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。合同各方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。
2.根据国家保密法律法规，乙方在参与服务保障过程中，需严格依法承担保密义务，采取严格有效的内部保密制度和措施，避免无关人员获悉相关信息。
3.在服务提供过程中，乙方须严格保障甲方相关信息的安全，若发现甲方信息有丢失或泄露之虞，应及时向甲方报告,并立即按甲方要求采取补救措施。若因乙方原因造成甲方相关信息丢失或泄露，乙方应承担由此造成的一切法律和经济责任； 

4.未经甲方事先书面同意，乙方不得以甲方的名义开展任何活动.
5.合同任一方若有违反上述保密规定的，应承担相应法律责任。
6.本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。
第十九条 合同生效
1．本合同经甲、乙双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖双方公章后生效。
2．本合同一式  陆  份，甲方执 肆  份，乙方执 两 份。 

3．与本合同有关的招标文件、投标文件、询价纪要、澄清回复、补充协议及附件等与本合同具有同等法律效力。
	甲  方（采购人）：（盖章）
	乙  方（供应商）：（盖章）

	法定代表人或授权委托人：
	法定代表人或授权委托人：

	电  话：
	电  话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐  号：     
	帐  号：

	
	

	日  期：     年    月    日
	


附件： 报价明细表、餐饮排油烟设施清洗竣工检验报告表
第六章 报价文件格式

一、法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
南京市口腔医院
本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称，项目编号：0660        询价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于        年   月   日签字或签章生效，特此声明。
法定代表人签字或签章：
被授权人签字：    
供应商盖章：
日        期：        年    月    日
被授权人的身份证明文件的复印件：
二、报价表
详见采购文件第二章

三、报价明细清单
格式供应商自拟
四、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）:            
授权代表（签字）：          
日    期：   年    月    日
五、采购需求条款偏离表格式
采购需求条款偏离表
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的采购需求条款
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）:            
授权代表（签字）：          
日    期：   年    月    日
其余格式自拟
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