# 竞争性比选采购

项目编号：NJKQ-2023CG030 项目名称：室外插座安装

# 南京市口腔医院采购中心

二O二三年五月
第一章  采购邀请

南京市口腔医院就室外插座安装项目进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ-2023CG030

2.项目名称：室外插座安装项目

3.采购项目用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件

4.采购项目内容:

| 序号 | 名 称 | 数量 | 总价(万元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外插座安装项目 | 详见清单 | 1 |  |

二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至应答截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。

三、报名截止时间：

2023-06-05  17:00

报名联系人姓名：王妍  联系电话：025-83620164

报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)

医院纪检监督电话：025-83620316

四、现场勘查时间：

2023-06-06 9：00（只接受已邮箱报过名的供应商）

四、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2023-06-07  8:30

提交响应文件截止时间：2023-06-07  9:00

提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室

五、采购时间和地点

时间：2023-06-07  9:00

地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、应答文件一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。

2、应答文件报价超预算者视为无效应答。

3、资质证明文件不得缺项。

4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

第二章 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且应答价格最低的应答报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他应答人的价格分统一按照下列公式计算：应答报价得分=(评标基准价/应答报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 业绩 | 应答人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有承接过与本项目相同业绩的，每提供1个业绩得3分，业绩为三甲医院项目得5分，最高得15分。（注：业绩应提供合同、竣工验收报告，二者缺一不可，内容以合同为准，上述材料复印件加盖供应商公章装订在响应文件中，否则视为未提供。） | 15 |
| 3.1 | 技术服务 | 根据应答人对本项目实施情况的现状了解与分析、结合本项目实施内容针对重点难点分析、结合自身独到优势针对本项目提出合理化建议，由评委进行综合评价。（分析和建议阐述详细全面、合理有效的得10分；分析和建议阐述存在欠缺但基本全面、基本合理有效的得7分；分析和建议阐述粗略、缺陷较多，部分合理有效的得4分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。） | 10 |
| 3.2 |  | 根据应答人针对本项目实施进度计划及主要工序进度是否符合工期要求、保证工期的实施措施是否具有针对性和可行性，由评委进行综合评价。（进度计划分布合理，控制措施针对性及可行性强的得10分；进度计划分布较合理，控制措施具有一定针对性及可行性的得7分；方案提出的进度计划或控制措施内容粗略，针对性及可行性欠缺的得4分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。） | 10 |
| 3.3 |  | 根据应答人项目实施中风险说明及风险规避防控措施是否详细明确、合理可行，由评委进行综合评价。（对项目实施过程中各节点可能出现的风险有事先预估判断并制定详细明确的防控措施，可行性强的得10分；有提出一定的风险说明，制定的措施较为合理明确，具有一定可行性的得7分；有提出可能出现的风险，但制定的措施可行性较弱的得4分；未提供相关内容阐述的不得分。） | 10 |
| 4 | 对采购文件的响应程度 | 评委根据应答文件对采购文件的响应程度评分，优得10分，良得7分，一般得4分。 | 10 |
| 5 | 维修响应时间 | ①投标人承诺为本项目提供7×24小时的维修响应服务的得3分，否则不得分； ②投标人承诺在接到采购人应急维修通知后30分钟内响应并且在3小时内到达现场的得3分，否则不得分； | 6 |
| 6 | 质保 | 质保不满足采购文件要求的不得分，满足采购文件要求的得3分，每增加1年质保加3分，本项最高分9分 | 9 |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第三章 采购需求

1 项目概况

本次采购的是南京市口腔医院室外插座安装项目。

2 采购内容及要求

用途：电动自行车充电。

使用要求：不需扫码，即插即用。

插座分布位置及数量：院区北侧绿化带28个（每格安装4个）、食堂北侧墙面6个、3号楼北侧墙面5个，数量合计39个。插座由甲方提供。乙方提供辅材。

原则：安装服务应当由专业人员进行，电气产品、线缆应采用符合现行国家标准的合格产品。安装于室外的配电箱、充电柜、插座箱的防护等级应不低于IP55。

服务要求：插座安装应尽量不破坏现有环境，避免开挖路面，尽量依附现有建筑如围栏、墙面等进行安装施工。如因客观原因须开挖路面或墙面的，须经采购人确认，不得擅自进行。

现场勘查说明：投标人根据现场勘查情况，确定电缆、管材、开关、控制箱等各类辅材用量，须明确品牌、型号、规格、数量及单价，以及安装报价。

3. 采购报价

3.1报价，应包括采购文件所确定的采购范围内的所有服务费、全部设备、材料的价格、包装费、运杂费、运输保险费、安装费、检测、验收的相关费用等，直至交付买方使用所需要的各种费用总和。在安装、服务、验收过程中，如发现有漏项，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

3.2报价，以人民币元为单位报价。

3.3供应商应严格按照采购文件给出的相关资料进行设计、报价，报价格式应严格按照采购文件中给定的格式，不得随意更改顺序和格式，否则视为不响应采购文件。

3.4本项目不提供供应商人员的住宿，由供应商自行解决。

3.5本次报价中应包含国家、江苏省及南京市地区有关文件要求的一切其他费用。

3.6卖方供给买方的材料及卖方自己的施工用具，进入买方现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方现场安装、服务、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由卖方自行负责。

3.7质量保证期：不少于两年。

4．完成时间：本项目要求为合同签订后14个日历日内完成。因项目需要中标人应无条件服从采购人的计划安排，不得以任何方式予以拒绝。中标人应承诺若不能履行合同应无条件退场，并承担由此带来的一切后果和经济损失。

5．其他本项目为固定总价项目，服务期内项目总价款不变。

6.付款方式

采购人在收到供应商安装完毕的通知后进行现场验收，采购人验收合格后，在双方无任何争议的情况下，采购人付至合同价的95%，尾款5%，验收一年后无质量问题付清。

# 第四章 应答文件格式及附件

应  答  文  件

项 目 编 号：

应答货物名称：

应答人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在应答文件中的页码位置 |
| --- | --- |

# 应答文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 应答申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 资格证明文件

- 分项报价表

- 应答项目核心产品及主要产品一览表

- 应答项目供货一览表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施、集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 应答需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、无重大违法记录声明格式

附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、应答申请及声明格式

# 应答申请及声明

# 致：南京市口腔医院采购中心

# 根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）应答邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表应答人           （应答人名称），提交应答文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交应答文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本应答文件，并在规定的应答有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本应答有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

# 法定代表人授权委托书

南京市口腔医院采购中心：

本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 应答总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 应答货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

1、在“应答货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、资格证明文件（不得缺项）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 应答人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；

- 应答货物为进口设备，应答人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件）或制造商专项授权书（复印件）；

- 应答产品按国家规定须医疗器械注册证的，应答人须提供应答产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

- 应答人为医疗器械经营企业的，须根据应答产品的类别，提供应答人的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

- 医疗器械生产企业应答本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；

目录五、分项报价表格式

参照项目清单格式进行报价

目录六、技术条款偏离表格式

# 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格 | 应答响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1、供应商应逐一说明应答产品和服务响应；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

# 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 应答响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施、集成方案

项目实施、集成方案（若有）

目录九、服务与承诺

服务与承诺

目录十、应答需要的其他证明文件及材料

应答需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院采购中心：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院采购中心：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果应答人认为需要提供的话）