# 竞争性比选采购

项目编号：NJKQ-2023CG031 项目名称：口内扫描仪维保 纯水机维保

# 南京市口腔医院采购中心

二O二三年六月
第一章  采购邀请

南京市口腔医院就口内扫描仪维保、纯水机维保项目进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ-2023CG031

2.项目名称：口内扫描仪维保、纯水机维保项目

3.采购项目用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件

4.采购项目内容:

| 序号 | 名 称 | 数量 | 总价(万元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口内扫描仪维保 | 1 | 3.98 |  |
| 2 | 纯水机维保 | 3 | 3.46 |  |

二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至应答截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。

三、报名截止时间：

2023-06-26    17:00

报名联系人姓名：王妍  联系电话：025-83620163

报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)

医院纪检监督电话：025-83620316

四、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2023-06-27    9:00

提交响应文件截止时间：2023-06-27    9:30

提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室

五、采购时间和地点

时间：2023-06-27    9:30

地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、应答文件一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。

2、应答文件报价超预算者视为无效应答。

3、资质证明文件不得缺项。

4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

第二章 评标标准

| 序号 | 评分因素（分值） | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15 |
| 2 | 技术 （35分） | 满足标书基本要求得35分，正偏离不加分。 ★指标不允许负偏离，有一项负偏离做废标处理； 有一项▲号指标负偏离扣3分、非▲、非★号指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 服务 （20分） | 维保服务技术能力（10分） 投标人具有维修保养设备能力的工程师（提供培训证书等证明材料）。工程师每有一人得2分，最多得10分。 |
|  |  | 资质证书（10分） 投标人为原生产厂家，或者具备生产厂家的维修授权，或者与生产厂家签署维修服务合作协议，得10分 |
| 4 | 日常维护方案 （20分） | 根据投标人提供的维修维护实施方案综合评分（5分） 评委在1-5分之间酌情打分，未提供不得分。 |
|  |  | 应急预案：供应商须有能力应对突发事件应急预案，包括但不仅限于遭遇恶劣天气，医院临时要求等突发事件，根据应答情况得分（5分）： 评委在1-5分之间酌情打分，未提供不得分。 |
|  |  | 质量管控：供应商须有有一系列保证服务质量的制度、实施方案和考核办法，根据应答情况得分（5分）： 评委在1-5分之间酌情打分，未提供不得分。 |
|  |  | 增值服务：考虑到医院未来发展，投标人可提供相关的数据深挖、现场保养、人员培训等增值服务。横向比较各家投标人的方案。（5分） 评委在1-5分之间酌情打分，未提供不得分。 |
| 5 | 业绩 （10分） | 自2019年1月1日起投标人承担过相关三甲医院同类维保服务项目的成功案例，每提供一例得投标人具有自2020年起，同类项目服务业绩（以合同复印件为准）。有一份得2.5分，最多得10分 |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第三章 采购需求

一、 口内扫描仪维修保养服务项目采购内容及要求

1、维保服务范围：为医院正畸科itero口内扫描仪设备购买维修保养服务项目。

维保内容：热线电话和远程技术支持服务

现场及远程产品技术培训服务

免费硬件维修和更换服务

进口产品和主机维修期间提供备用机服务

不限量的云存储服务

出场预装软件及更新

2、服务期限：合同签订日期至2025/2/20。

3、供应商在接到用户报修电话后2小时之内响应，24小时内到达设备现场（若本地无维修站点，48小时内到达现场）。如需提供维修备件，3个工作日内提供到位（国内有货）。如若供应商在48小时内无法修复故障，供应商应提供备用机，相关费用由供应商承担。如有特殊情况，供应商应立即电话通知用户不能响应的原因，在获得用户同意后，才可推迟响应时间。

4、供应商免费更换维保设备备件耗材，并承担维保期间维修人员的往返差旅费、人工费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等一切费用。

5、维修配件的更换：要求为原厂配件，如需更换配件，需采购人单位签字确认。投标人所提供的备件必须是原厂的合格零备件，零备件具有原厂出库单/报关单等证明文件。

6、免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持。

7、配备不少于 1名的设备服务工程师并向我院提供名单及联系方式，提供培训证明。

8、系统保养：

1）可对我院工程技术人员进行培训，以便及时处理简单故障保证设备正常使用。

2）保修期内提供不限次数现场维修，免费更换所含备件。

3）对保修设备及相关配套设备作出定期维护保养计划（在投标文件里列出并作为合同附件履行），定期进行保养、维护，并提供记录（设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，根据客户要求对设备的数据进行备份。根据用户要求的时间段，进行保养工作），每年不少于4次。每次保养提前预约采购方医疗设备科管理人员预约保养，填写纸质版保养相关记录。

★9、根据国家保密法律法规，供应商在参与项目采购、服务保障过程中，需严格依法承担保密义务，采取严格有效的内部保密制度和措施，避免无关人员获悉相关信息。供应商应对获得的或收到的采购人的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容保守秘密。事先未经采购人书面同意，不得向本项目以外的任何其他方披露。

10、报价说明：本次报价为含税价，包括但不限于维护保养所需要的人力费、设备费、耗材费、交通费、安全费等所有费用。

11、在国内设有零备件库，提供仓库地址，并提供相关证明材料。

12、付款方式

维保款分两次付清，合同签订后一个月内支付合同总价的80%，合同期满后支付20%尾款，以上款项均为无息支付。

二、纯水机年度维修保养服务项目采购内容及要求

本项目为医院纯水机购买年度维修保养服务项目。

1、维修保养范围：

保养内容：制定日常保养计划，定期保养每年执行不少于 4次。

含维保耗材清单如下：

| 消毒供应室 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 椰壳活性碳 | 10-28目 | 50KG |
|  | 软化树脂 | C100E | 100L |
|  | 反渗透膜 | 4040 | 6支 |
|  | PP滤芯 | 20*5um | 12支 |
| 江北口腔中心 | 椰壳活性碳 | 10-28目 | 35KG |
|  | 软化树脂 | C100E | 70L |
|  | 反渗透膜 | 4040 | 2支 |
|  | PP滤芯 | 20.5um | 12支 |
|  | 化学消毒 | 次 | 4次 |
| 第二门诊部 | 预处理滤芯 |  | 4支 |
|  | 反渗透膜滤芯 | JS3040 | 2套 |
|  | 反渗透膜滤芯 | JS4004 | 2套 |
|  | PP滤芯 |  | 8支 |

2、服务期限：1年。服务期满，根据对供应商的考核情况采购人有权决定重新招标或续签，续签次数不得超过2次。

3、供应商在接到用户报修电话后2小时之内响应，24 小时内到达设备现场（若本地无维修站点， 48小时内到达现场），如需提供维修备件，72小时内提供到位（国内有货）。如若供应商在48小时内无法修复故障，供应商需提供备用机，相关费用由供应商承担，采购人不再额外支付费用。如有特殊情况，供应商应立即电话通知用户不能响应的原因，在获得用户同意后，才可推迟响应时间。

4、供应商免费更换清单维保耗材，并承担维保期间维修人员的往返差旅费、人工费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等一切费用。

5、在国内设有零备件库，提供仓库地址，并提供相关证明材料。

6、需配备不少于1名的专职设备服务工程师，并提供培训证明。

7、确保设备开机率达到95%以上（按照365天/年计），即正常开机达到347天/年，停机不超过18天/年。每少一天，维保期限延长两周。

8、系统保养：

1）对保修设备及相关配套设备作出定期维护保养计划（在投标文件里列出并作为合同附件履行），定期进行保养、维护，并提供记录（设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，根据客户要求对设备的数据进行备份。根据用户要求的时间段，进行保养工作），每年不少于4次。每次保养提前预约采购方医疗设备科管理人员预约保养，填写保养相关记录。

2）可对我院工程技术人员进行培训，以便及时处理简单故障保证设备正常使用。

3）保修期内提供不限次数现场维修，维修配件需报价给我院设备科，费用单独计算。

9、供应商提供设备配件报价清单，供设备需维修时参考。

10、维修配件的更换：要求为原厂配件，如需更换配件，需采购人单位签字确认。投标人所提供的备件必须是原厂的合格零备件，零备件具有原厂出库单/报关单等证明文件。

11、免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持。

★12、根据国家保密法律法规，供应商在参与项目采购、服务保障过程中，需严格依法承担保密义务，采取严格有效的内部保密制度和措施，避免无关人员获悉相关信息。供应商应对获得的或收到的采购人的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容保守秘密。事先未经采购人书面同意，不得向本项目以外的任何其他方披露。

13、付款方式：维保款按半年支付，分2次付清。收到供应商发票，完成服务评价后30个工作日内付清当期维保款。

# 第四章 应答文件格式及附件

应  答  文  件

项 目 编 号：

应答货物名称：

应答人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在应答文件中的页码位置 |
| --- | --- |

# 应答文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 应答申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 资格证明文件

- 分项报价表

- 应答项目核心产品及主要产品一览表

- 应答项目供货一览表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施、集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 应答需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、无重大违法记录声明格式

附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、应答申请及声明格式

# 应答申请及声明

# 致：南京市口腔医院采购中心

# 根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）应答邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表应答人           （应答人名称），提交应答文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交应答文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本应答文件，并在规定的应答有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本应答有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

# 法定代表人授权委托书

南京市口腔医院采购中心：

本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 应答总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 应答货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

1、在“应答货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、资格证明文件（不得缺项）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 应答人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；

- 应答货物为进口设备，应答人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件）或制造商专项授权书（复印件）；

- 应答产品按国家规定须医疗器械注册证的，应答人须提供应答产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

- 应答人为医疗器械经营企业的，须根据应答产品的类别，提供应答人的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

- 医疗器械生产企业应答本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；

目录五、分项报价表格式

参照项目清单格式进行报价

目录六、技术条款偏离表格式

# 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格 | 应答响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1、供应商应逐一说明应答产品和服务响应；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

# 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 应答响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施、集成方案

项目实施、集成方案（若有）

目录九、服务与承诺

服务与承诺

目录十、应答需要的其他证明文件及材料

应答需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院采购中心：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院采购中心：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果应答人认为需要提供的话）