竞争性比选采购
	项目编号：NJKQ-2023CG046
项目名称：4号楼房屋结构鉴定服务


南京市口腔医院
二O二三年七月
第一章  采购公告  
南京市口腔医院就4号楼房屋结构鉴定服务进行比选采购，有关事宜公告如下：
一、采购项目信息：
1.项目编号：NJKQ-2023CG046
2.项目名称：4号楼房屋结构鉴定服务
3.招标项目用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件（下载）
4.采购项目: 

	序号
	名称
	总价
	备注

	1
	4号楼房屋结构鉴定服务
	2万元
	


二、资格审查方法：本项目采用资格后审
三、投标人资格要求
1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。
其中不适用信用承诺的情形：
供应商被列入严重失信主体名单：
被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：
其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形
2、应答人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。
3、应答人提供代表授权书（原件，如法定代表人签署文件无需出具）。
4、cma计量认证，提供砌体结构和混凝土结构检测能力表。
5、建设工程质量检测资质，提供砌体结构和混凝土结构检测能力表。
6、乙级及以上测绘资质。
7、不接受联合体投标。
8、符合法规要求的其他规定。
四、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:
自即日起至响应截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。
五、报名截止时间：2023-08-01   17:00

报名联系人姓名：王天一  联系电话：025-83620164
报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)

医院纪检监督电话：025-83620316
五、提交响应文件时间:
提交响应文件开始时间：2023-08-02  14:30    2号楼9楼902室
提交响应文件截止时间：2023-08-02  14:55   
六、采购时间和地点
时间：2023-08-02    15:00
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室
注：1、标书一式四份，一正三副。同时提交PDF版本(U盘)。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。
    2、标书报价超预算者视为无效应答。
3、资质证明文件不得缺项。
4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同。
第二章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

	序号
	评分项目
	评审因素
	评分说明
	分值

	1
	投标报价

（60分）
	投标报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分60分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×60
	60

	3
	服务方案（30分）
	项目实施组织计划与保障措施
	项目的实施组织方案与保障措施应详细、完整，进度计划符合项目服务时间得10分；项目组织计划与保障措施较完整，进度计划与服务时间较契合得7分；项目组织计划与保障措施一般，时间进度安排一般得4分。其他或不提供不得分
	10

	4
	
	配套服务
	投标人提供的配套服务方案：包括先不限于：现场指导、调试、安装、售后维护等。

服务方案全面，可行性高得10分；方案较全面可行得7分；方案一般得4分。其他或不提供不得分
	10

	5
	
	项目实施组织计划与保障措施
	项目的实施组织方案与保障措施应详细、完整，进度计划符合项目服务时间得10分；项目组织计划与保障措施较完整，进度计划与服务时间较契合得7分；项目组织计划与保障措施一般，时间进度安排一般得4分。其他或不提供不得分
	10

	6
	证书
（6分）
	证书
	1.省高院入库司法鉴定名录

2.cnas实验室和检验机构认可

3.南京房屋安全鉴定机构名录
每满足以上一个条件，得2分。（提供相关证明材料）
	6

	7
	企业业绩

（4分）
	企业业绩
	投标人承接过相关服务案例，每提供一项得2分，本项满分4分。（提供合同关键页复印件加盖公章）
	4

	11
	合计
	100


说明：所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

第三章 采购需求
一、工程概况

南京市口腔医院4号楼为2层砖混结构房屋，楼屋面为预制混凝土板。建筑面积约690平方米。
二、鉴定目的

房屋已建成并投入使用多年，为了解上述建筑主体结构安全性。拟对上述建筑主体结构安全性及抗震进行鉴定。
三、检测鉴定依据

1、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019；

2、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021；

3、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011；

4、《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016；

5、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012；

6、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011；

7、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015；

8、《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009
9、其他资料及相关国家规范标准。

★四、供应商资质要求
1、cma计量认证，提供砌体结构和混凝土结构检测能力表

2、建设工程质量检测资质，提供砌体结构和混凝土结构检测能力表

3、乙级及以上测绘资质。

五、检测（检查）鉴定细则

1、地基基础

（1）现状调查

现场检查房屋地基基础是否有明显不均匀沉降，房屋周边地坪、散水等与墙体间是否存在差异沉降。

（2）建筑倾斜

采用全站仪在具备观测条件的外墙阳角布置测点，对其倾斜进行检测。

2、上部结构

（1）现状调查

调查建筑使用历史，改扩建情况，加固设计情况，使用功能、荷载分布。

（2）结构体系、结构布置核查

根据工程实际情况，对单体的结构体系、结构布置及构造措施等进行现场检测检查，绘制结构平面布置示意图。调查了解单体在使用过程中的结构改动情况。根据检查情况，对工程的结构整体性、结构布置是否合理、传力途径是否明确进行评估。

（3）主体结构损伤调查

对房屋主体结构损伤现状进行普查，是否存在抹灰剥落、裂缝，砌块外露、砌体开裂等现象。采用裂缝测宽仪对典型裂缝的宽度进行测量，记录裂缝的宽度、走向和位置。

（4）非结构构件损伤调查

对房屋非结构构件损伤现状和易受结构位移、变形影响的管道系统进行普查，是否存在易掉落伤人的部件、女儿墙等悬挂件是否存在明显连接构造缺陷等。

（5）构件检测

详见附表一

（6）围护结构检查

确认其构造连接、墙体材料性能指标，渗漏现状、门窗使用现状等。

3、鉴定事项

（1）结构承载力验算

采用结构分析软件，对结构承载力进行验算。

（2）安全鉴定评级及抗震鉴定评级
综合检测、检查、分析结果，根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015及《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009的相关要求，对结构安全性及综合抗震能力进行鉴定评级。

六、商务要求
★1、交货时间：合同签订后5个工作日内完成现场检测工作，现场检测工作结束后对该房屋出具相应鉴定报告，现场检测工作结束后5个日历日出具初步鉴定结论，二十五个日历日对该房屋出具正式鉴定报告，壹式肆份。
2、付款方式：全部服务完成，采购人收到正式的房屋鉴定报告后，一次性结清。
3、符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
4、服务报价

（1）报价，应包括采购文件所确定的服务范围内的所有设备、材料的价格、包装费、运杂费、运输保险费、安装费、检测、验收的相关费用等，直至交付采购人使用所需要的各种费用总和。在安装、验收过程中，如发现有漏项，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

（2）报价，以人民币元为单位报价。

（3）供应商应严格按照采购文件给出的相关资料进行报价，报价格式应严格按照采购文件中给定的格式，不得随意更改顺序和格式，否则视为不响应采购文件。

（4）本次报价中应包含国家、江苏省及南京市地区有关文件要求的一切其他费用。

（5）供应商供给采购人的材料及供应商自己的施工用具，进入采购人现场后的保管，由供应商负责；供应商在采购人工地现场安装、施工、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由供应商负责。
★为必须响应条款
附表 1

	抽样细则

	序号
	项目
	抽样标准

	1
	建筑物现有的外观损伤检查
	普查

	2
	建筑物现有倾斜检测
	普查

	3
	建筑周边场地裂缝、地坪现状
	普查

	4
	建筑内部裂缝渗漏等损伤
	普查

	5
	构造措施、连接现状检查
	普查

	6
	构件截面尺寸
	根据《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019表3.3.10中A类抽样要求

	7
	独立混凝土承重构件钢筋配置
	

	8
	砌筑砂浆抗压强度及砖强度
独立混凝土承重构件混凝土抗压强度
	

	9
	地基
	普查


第四章 响应文件格式及附件

响  应  文  件

项 目 编 号： （包   ）      
商 品 名 称：                

       应答人名称 ：               

       日      期 ：               
评分索引表
	评分项目
	在应答文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

1、 响应申请及声明

2、 法定代表人授权书

3、 开标一览表
4、 资格证明文件

5、 技术条款偏离表

6、 商务条款偏离表

7、 项目实施、集成、实施方案（若有）

8、 服务与承诺
9、 响应需要的其他证明文件及材料（若有)

            附件一、无重大违法记录声明格式

            附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、响应申请及声明格式
响应申请及声明
致：南京市口腔医院医疗采购中心
    根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）响应邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表响应人           （响应人名称），提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与响应有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的响应总报价为（大写）             元人民币。3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本响应有关的正式联系方式为：
地   址：                       

电   话：                       

传   真：                       

开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：         

供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日
目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市口腔医院医疗采购中心：
本授权书声明：注册于                             （响应人住址）的                 （响应人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：
    授权委托人签字：                    

日        期：        年    月    日
目录三、开标一览表格式

                                 开标一览表

参考报价清单格式。
目录四、资格证明文件

资格证明文件

  1、响应人营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件；
2、响应人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料（复印件，加盖公章）；
  3、响应人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
  4、法定代表人授权委托书（除法定代表人以外的授权代表必须提供）；

  5、提供司机驾驶证复印件；
  6、其他必要的相关文件。
目录五、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：              

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	响应响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：
1、供应商应逐一说明响应产品和服务响应；

2、如果行数不够，请自行增加。

3、附配置清单
目录六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：           

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	响应响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。
目录七、项目实施、集成方案

                 项目实施、集成方案（若有）

目录八、服务与承诺

                     服务与承诺
目录九、响应需要的其他证明文件及材料

                 响应需要的其他证明文件及材料（若有）
附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院医疗采购中心：

    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                                      声明人：（公章）
                                      年     月    日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院医疗采购中心：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

                                           声明人：（公章）

                                     日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果响应人认为需要提供的话）
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