# 竞争性比选采购

项目编号：NJKQ-2023CG008 项目名称：防雷检测

# 南京市口腔医院采购中心

二O二四年三月
第一章  采购邀请

南京市口腔医院就防雷检测项目进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ-2023CG008

2.项目名称：防雷检测

3.采购项目用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件

4.采购项目内容:

| 序号 | 名 称 | 数量 | 总价(万元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雷检测 | 1批 | 5 |  |

二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至应答截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。

三、报名截止时间：

2024-3-26 17:00

报名联系人姓名：王妍  联系电话：025-83620163

报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)

医院纪检监督电话：025-83620316

四、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2024-3-27 9:00

提交响应文件截止时间：2024-3-27 9:30

提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室

五、采购时间和地点

时间：2024-2024-3-27 9:30

地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、应答文件一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。

2、应答文件报价超预算者视为无效应答。

3、资质证明文件不得缺项。

4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

第二章 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且应答价格最低的应答报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他应答人的价格分统一按照下列公式计算：应答报价得分=(评标基准价/应答报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 业绩 | 应答人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有承接过与本项目相同业绩的，每提供1个业绩得3分，最高得9分。（注：业绩应提供合同，内容以合同为准，上述材料复印件加盖供应商公章装订在响应文件中，否则视为未提供。） | 9 |
| 3.1 | 技术服务 | 根据应答人对本项目实施情况的现状了解与分析、结合本项目实施内容针对重点难点分析、结合自身独到优势针对本项目提出合理化建议，由评委进行综合评价。（分析和建议阐述详细全面、合理有效的得15分；分析和建议阐述存在欠缺但基本全面、基本合理有效的得10分；分析和建议阐述粗略、缺陷较多，部分合理有效的得5分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。） | 15 |
| 3.2 |  | 根据应答人项目实施中风险说明及风险规避防控措施是否详细明确、合理可行，由评委进行综合评价。（对项目实施过程中各节点可能出现的风险有事先预估判断并制定详细明确的防控措施，可行性强的得15分；有提出一定的风险说明，制定的措施较为合理明确，具有一定可行性的得10分；有提出可能出现的风险，但制定的措施可行性较弱的得5分；未提供相关内容阐述的不得分。） | 15 |
| 3.3 |  | 针对投入本项目的设备配置情况比较，结合项目实际，综合评定优秀的，设备配置全面，投入方案完善的得15分；综合评定良好的，设备投入较为完善，能够满足采购需求的得10分；综合评定一般的，有一定的设备投入，配置方案较为简单，基本满足采购需求的得5分；未提供不得分。 | 15 |
| 4.1 | 技术能力 | 根据针对本项目配备的检测人员学历，具有硕士及以上学历者每人得2分，具有本科学历者每人得1分，最高6分。（请提供学历证书及2023年任意一月社保记录） | 6 |
| 4.2 |  | 根据针对本项目配备的检测人员职称，具有高级职称每人得2分，具有中级职称每人得1分，最高6分。（请提供职称证书及2023年任意一月社保记录） | 6 |
| 4.3 |  | 响应单位2020年1月1日至今获得市级或以上防雷装置检测机构信用等级评价AAA证书的得4分 | 4 |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第三章 采购需求

一、项目概况：

根据《中华人民共和国气象法》、《江苏省气象灾害防御条例》、《防雷减灾管理办法》等法律法规以及安全管理等相关规定，对南京市口腔医院在南京市玄武区中央路30号医院大楼进行防雷防静电检测。

（一）检测依据：

1.《中华人民共和国气象法》；

2.《江苏省气象灾害防御条例》；

3.《防雷减灾管理办法》；

4. 国家有关防雷（静电）装置的规范和标准；

1）.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、

2）.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012、

3）.《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015、

4）.《低压配电设计规范》50054-2011、

5）.《建筑物防雷施工与质量验收规范》GB50601-2010。

（二）检测范围（场所）：

1、门诊病房楼

2、医疗综合楼

3、地库

（三）检测项目（内容）：

根据《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法》、《江苏省气象灾害防御条例》等法律法规规定，将对以上建筑物的防雷防静电装置进行防雷装置监督检测。

1）建筑物的防雷分类；

2）接闪装置的检测（屋顶金属设施设备）；

3）防雷引下线的检测（接闪带、针等接闪装置）；

4）防雷区域的划分（划分防雷等级）；

5）防雷电磁屏蔽（机房）；

6）防雷接地装置（配电及设备）；

7）防雷等电位连接（桥架，等电位端子等）；

8）防雷防静电检测（机房、氧气房及危化场所）；

9）电涌保护器的检查等（又称避雷器）。

二、检测单位要求

按照GB/T21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》及相关规定进行检测，检测单位需具备省级或以上气象主管机构颁发的雷电防护装置检测甲级（或同等）资质证书。

三、项目验收标准

出具加盖检测单位公章的详细防雷检测报告。在被检测单位对检测的问题整改后，进行复测，并提供最终的检测报告。确保被检测单位的防雷设施符合规范，确保安全。

四、技术及售后服务

1、检测报告必须符合相关部门验收备案要求；

2、在检测期间内，根据被检测单位要求配合清查隐患，出具整改意见和方案，组织整改完成；若需专业维修安装的防雷设施可由相关专业资质单位进行整改；

3、检测完成至下一年度到期前一个月通知检测单位后续检测相关事宜。

4、付款方式：乙方在甲方整改后，出具最终检测报告并开具税务票据送甲方后，甲方一次性将服务费用汇入乙方银行账户。

# 第四章 应答文件格式及附件

应  答  文  件

项 目 编 号：

应答货物名称：

应答人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在应答文件中的页码位置 |
| --- | --- |

# 应答文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 应答申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 资格证明文件

- 分项报价表

- 应答项目核心产品及主要产品一览表

- 应答项目供货一览表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施、集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 应答需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、无重大违法记录声明格式

附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、应答申请及声明格式

# 应答申请及声明

# 致：南京市口腔医院采购中心

# 根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）应答邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表应答人           （应答人名称），提交应答文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交应答文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本应答文件，并在规定的应答有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本应答有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

# 法定代表人授权委托书

南京市口腔医院采购中心：

本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 应答总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 应答货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

1、在“应答货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、资格证明文件（不得缺项）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 应答人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；

- 应答货物为进口设备，应答人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件）或制造商专项授权书（复印件）；

目录五、分项报价表格式

参照项目清单格式进行报价

目录六、技术条款偏离表格式

# 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格 | 应答响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1、供应商应逐一说明应答产品和服务响应；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

# 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 应答响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施、集成方案

项目实施、集成方案（若有）

目录九、服务与承诺

服务与承诺

目录十、应答需要的其他证明文件及材料

应答需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院采购中心：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院采购中心：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果应答人认为需要提供的话）