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第一章 调研公告

我院拟公开选取一家供应商为我院提供大楼亮化维修保养服务。

要求报名的供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件规定，具有有效营业执照，有规范服务能力和服务意识，并提供在人员、设备、类似经验等方面的资料。
一、调研项目简介：
	包号
	名称

	1
	大楼亮化维修保养


 二、供应商资质要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1、具有独立承担民事责任的能力(请提供营业执照等证明文件，复印件加盖公章)；
2、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)，提供网站查询截图，加盖公章）；
3、具有高空亮化设施维修维护资质（提供相关证明材料并加盖公章）

三、报名方式及文件递交
1、本项目采用线上调研，符合条件且有意向的供应商在调研截止时间前将调研应答文件通过邮箱发送。

2、本公告所述的功能需求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院项目前期调研参考所用。

四、联系方式

地址：南京市中央路30号

联系人：王老师 

联系电话：83620164

邮箱：njkqcgzx2022@163.com（邮件标题格式：XX公司XX项目调研报名，正文格式：公司名称，联系人，联系电话，附件：调研应答文件）
调研截止时间：2024年9月14日17:00

纪委监察室电话：025-83620316

详细内容请点击下方“点击下载”获取
第二章 参加调研供应商须知
参加调研供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1
	项目名称
	大楼亮化维修保养

	1.2
	项目报价
	供应商自报

	1.3
	项目地点
	南京市口腔医院

	1.4
	调研范围
	大楼亮化维修保养 具体要求详见第三章“项目需求”

	1.5
	是否接受联合体调研
	√不接受
接受,应满足下列要求:

	1.6
	勘察现场
	□组织：

勘察时间：___________,过时不候

勘察地点：____________

联系人：  ____________

√不组织

	1.7
	调研预备会
	√不召开
召开,召开时间：         召开地点：

	1.8
	质疑提出
	无

	1.9
	分包
	√不允许 

允许

	1.10
	构成调研响应文件的其他材料
	无

	2.1
	是否允许递交备选调研响应方案
	√不允许       □ 允许

	2.2
	签字或盖章要求
	√无特殊要求
特殊要求：

	2.3
	调研响应文件份数
	电子文件正本1份（须为加盖公章扫描件）

	2.4
	文件标题写明
	南京市口腔医院________项目(对应名称)

________________公司调研响应文件

	2.5
	递交调研响应文件方式
	发送至njkqcgzx2022@163.com

	2.6
	是否退还调研响应文件
	√ 否
是

	2.7
	需要补充的其他内容


一、纪律要求：

参加调研供应商应遵纪守法，按照廉洁自律的要求，不得以非正当手段参与竞争。

二、采购人将根据参加调研供应商的报价、实施方案、服务承诺、业绩、信誉以及考察调研情况，综合评价。

第三章 项目需求

一、维保范围
南京市口腔医院室外亮化维保，维保包含灯具主材、辅材、线路、配电等，从配电箱到灯具终端所有维保内容，包含维保需要的人工及高空吊篮或吊绳等一切内容：
1、发光字46个
2、线条灯130组（10米一组）
3、投光灯205套
4、洗墙灯26组（10米一组）
5、其他南京市口腔医院1号楼、2号楼外立面亮化设施。
供应商需自行勘查现场，提交调研应答文件视为了解并响应项目维保范围内所有内容。

二、维保服务合同的期限
1、签订合同后，乙方在双方约定的日期内完成工作。
2、项目服务期限为一年,服务期满经医院考评合格后，甲方有权决定是否续签服务合同，但服务合同总期限不超3年。
三 、维保方式
接到报修后72小时内维修完毕，重大故障需订货或拆卸维修的，应在7日内完成。
2、气象台发出极端天气预报时（暴风暴雨），应组织人员对楼面亮化进行安全检查，如因室外亮化造成的一切责任与损失，由维保单位承担。
所有维修配件费、耗材费、人工费、高空作业费等全部包含在应答总价中，发生维修的项目质保期一年。
四、技术要求和参数
1、定期巡检
供应商每月1次对医院亮化系统进行巡检，及时发现故障问题并进行维修，并有巡检维修记录。
2、人员要求
2.1 供应商为本项目配置的维保人员必须同时具有低压电工证和高空作业证；
2.2 采购人有权要求乙方更换不合格的项目人，供应商应在7天内完成更换，否则按违约处理。
2.3 供应商派遣人员在维护保养期间造成的全部损害责任、全部安全责任（含第三方）由供应商承担。
五、支付方式
本项目维保费用，每半年结算一次。

第四章 调研响应文件格式
第一部分：调研响应格式
第二部分：资格证明文件
格式一                      调研响应报价汇总表
项目名称： 
项目编号：                                金额单位：人民币万元

	序号
	内容
	价格
	备注

	
	总计
	
	

	总价（人民币大写）：

	项目完成期：

	优惠条件：（如果有）



参加调研供应商（盖章）：                 
参加调研供应商代表（签字）：             
                                               
日期：     
注：此项调研报价包括了设计、税、售后服务等在内的一切费用。
格式二：          调研响应报价明细表(服务类，如果有)
项目名称： 
项目编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


参加调研供应商代表（签字）：______________

                                            日期：______________

格式三：                        近三年业绩清单
	序号
	项目名称
	签约时间
	采购人联系方式

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	


参加调研供应商代表（签字）：           
                                      日期：___________
格式四：参加调研供应商认为其他必要的资料（如：总体服务方案、项目进度实施安排、团队人员构成售、增值服务方案、售后服务方案

）

参加调研供应商代表（签字）：           
                                      日期：___________
资格证明文件  

格式一：营业执照副本、经营许可证副本（复印件。）
格式二：法定代表人授权书（原件）（如法定代表人签署文件无需出具）
格式一
营业执照副本、经营许可证副本（复印件）
格式二
法定代表人授权书（原件）
（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件）
      本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （参加调研供应商名称）的名义参加            （调研单位名称）的                      （项目名称）的调研。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
     代理人无权转委托，特此委托。
参加调研供应商（盖章）：                        
法定代表人（签字或盖法人章）：                        
代理人（签字）：                        
日期：           年   月   日
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