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南京市口腔医院采购中心

二O二四年十一月
第一章  采购邀请  

南京市口腔医院就门诊手术室高值耗材柜项目进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：
一、采购项目信息：
1.项目编号：NJKQ-NJKQ-2024CG089
2.项目名称：门诊手术室高值耗材管理子柜
3.采购项目用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件
4.采购项目内容: 

	序号
	名   称
	数量
	总价(万元)
	备注

	1
	门诊手术室高值耗材柜
	1 
	7
	报价包含但不限于与现有主柜智能柜接口费、现有物资系统接口费以及供应商认为需要的与本项目相关的一切费用。



三、报名截止时间：
[bookmark: _GoBack]2024-11-20 17:00
报名联系人姓名：王老师  联系电话：025-83620164
报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)
医院纪检监督电话：025-83620316

四、提交响应文件:
提交响应文件开始时间：2024-11-21 9：00     
提交响应文件截止时间：2024-11-21 9：25	
提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室

五、采购时间和地点
时间：2024-11-21 9：30
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、应答文件一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。
    2、应答文件报价超预算者视为无效应答。
3、资质证明文件不得缺项。
4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同
第二章 评标标准
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且应答价格最低的应答报价为评标基准价，其价格分为满分。
	30

	
	
	其他应答人的价格分统一按照下列公式计算：应答报价得分=(评标基准价/应答报价)×30（小数点保留两位）
	

	2
	技术
	设备技术参数全部满足采购要求的得满分30分；打▲号指标，如有一项负偏离将扣10分；非打▲号指标，有一项负偏离扣5分，扣完为止。
	30

	3
	业绩
	生产厂商具有类似单位业绩，需提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）合同复印件，每提供一份得2分，满分4分。
	4

	4
	总体技术方案评价
	根据对本项目理解、总体设计、建设方案等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，方案在确保阶段性任务实现的同时统筹考虑了总体目标的实现。
1.方案完备，系统与医院普遍使用的业务系统的紧密程度等方案内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行，得12分； 
2.方案基本完整，详细、表述比较清晰、合理，基本可行的，8分；
3.有方案但较粗略，难以判断可行性的，得4分；
4.未提供相关内容的，得0分。
	12

	5
	项目实施方案评价
	项目实施方案应包含工程实施步骤或流程、各阶段实施任务、项目质量管理、风险管理、验收方案等内容。
1.方案完备，实施计划、质量管理、风险管理、验收等方案内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行，得12分；
2.方案基本完整，详细、表述比较清晰、合理，基本可行的，得8分； 
3.有方案但较粗略，难以判断可行性的，得4分；
4.未提供相关内容的，得0分。
	12

	6
	售后服务方案评价
	项目售后服务方案应包含售后响应时间、售后服务内容、服务管理体系、应急预案、培训内容等进行综合评价。
1.方案完备，售后响应时间、服务内容、应急预案、培训等方案内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行，得12分；
2.方案基本完整，详细、表述比较清晰、合理，基本可行的，得8分； 
3.有方案但较粗略，难以判断可行性的，得4分；
4.未提供相关内容的，得0分。
	12

	合计
	100


说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。
第三章 采购需求

一、技术要求
	指标项
	技术指标要求

	智能柜参数
	（1）智能柜可支持刷卡、指静脉（静脉纹路扫描）、人脸识别、用户名密码登录，均能独立同时操作；

	
	（2）指静脉识别注册容量大于500pcs，支持一人多手指注册,方便使用。

	
	（3）智能柜系统结构具备扩展性，可根据放置的耗材数量进行扩展单元的扩展，单个主柜可支持副柜数量≥8个副柜。

	
	（4）单体智能柜高度≥1900mm，单体柜宽度≥820mm，深度≥600mm；

	
	（5）柜体外结构材质：采用优质铝型材框架，整体平滑结实，外形美观，柜子主体采用1.2mm碳钢板，喷塑烤漆；

	
	（6）柜内内部材质：采用ABS材质抽屉，内侧放置耗材时，方便抽出拿取耗材。所有柜体配备四个福马脚轮，方便移动，四轮承重≥500kg，方便移动并且放置稳定；

	
	（7）智能柜顶部集成独立的LCD状态显示屏，可实时查看联网、开关门、盘点数据、温湿度状态。

	
	（8）智能柜正面柜门配备RFID盘点状态指示灯，提示医护人员当前柜体状态，防止误操作。

	
	（9）智能柜及相关设备终端全部采用超高频（UHF）频段：RFID标准遵循：ISO18000-6C/6B、GB/T 29768-2013信息技术，射频识别800/900MHz空中接口协议；

	
	（10）射频模组处理器采用Cortex M4，频率≥120MHz，可快速解析处理射频信号,实现快速读取射频标签；

	
	（11）支持宽频段识别，工作频率802.75~998.25MHz频段，工作带宽大于195.5MHz，覆盖广，识别强，投标工作频段不可小于此频段；

	
	（12）智能柜支持内部天线的自检，可进行天线驻波检测，优化智能柜射频识别能力；

	
	（13）智能柜支持环境干扰检测，可智能识别周围电磁干扰，进一步优化智能柜识别；

	
	（14）设备扫描精度大于99.97%，耗材柜不存在误读柜门以外范围标签的情况；

	
	（15）智能柜的扫描时间在规范放置耗材的情况下，300张标签识别小于3秒；

	
	（16）智能柜控制终端采用Intel i5 第8代及以上处理器，8G内存，120G固态硬盘，Windows操作系统，≥14寸触摸显示屏，支持有线网络、集成双频WiFi（2.4G/5G）无线通讯；

	
	（17）内置立体扬声器，可智能语音提醒；

	
	（18）存储结构：含抽屉托盘或挂架组件，单柜体可配置托盘组件1～5层、挂架组件1-3层；单柜挂架可支持24个品类以上，单柜体可混合配置两种组件；

	
	（19）柜体内部柔光LED照明，照明灯光柔和不刺眼，开门自动亮灯；

	
	（20）单个耗材取用关门后智能柜响应耗时1s到5s，可以根据柜体内剩余耗材的数量智能动态增减用户等待的时间；单柜整体盘点响应耗时≤5s；

	
	（21）设备存储多种类型耗材，支持袋装、盒装和含金属包装耗材、含液体耗材；

	
	（22）射频模块符合中华人民共和国工业和信息化部核准的无线电发射设备管理规定的标准认证（SRRC）。

	
	（23）RFID高值耗材柜具有EMC电磁兼容检测报告，满足GB 9254-2008标准。

	
	（24）提供耗材柜的产品检测报告，检测报告由第三方检测机构出具，满足GB 4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分:通用要求》。

	
	（25）生产厂家质量管理体系符合《GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015》标准的要求，适用范围符合超高频读写器、高值耗材管理柜的研发、生产。

	▲接口
	需与现有主柜提供对接（品牌：斯科，型号CA-M）

	
	需与现有物资供应链软件对接




第四章 商务要求
1交货时间：合同签订后，中标供应商应当在合同签订后7天内完成供货、安装、调试。整机出厂日期为最新。货物必须原装原厂，未使用过的全新货物。
2付款方式：合同签署后，全部货物验收合格完成入库手续后，支付合同总额的40%；全部货物正常运行三个月后，支付合同总额的50%；待壹年期满（壹年期为全部货物安装调试验收合格之日起12个月），无质量问题且符合付款条件后，一次付清10%余款。
3质保期：货物验收合格后整机原厂质保不少于1年，质保期内免费提供所有备件耗材。
4送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，所有货物的运输、基础架安装、货物安装须由中标供应商提供。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。送货物时，供应商负责处理外包装的箱子等垃圾，不得丢在医院内。
5维修保证：
（1）维修响应时间：①远程电话支持：电话7×24小时远程支持或软硬件技术问题解决。②故障维护：解决设备运行过程中由于网络、主机系统等原因所产生的视频会议系统无法正常运行的情况，保障系统的正常运行。需要上门维修的8小时内响应。如若供应商在48小时内无法修复故障，供应商需提供备用机或备件，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标供应商承担。如有特殊情况，供应商应立即电话通知用户不能响应的原因，在获得用户同意后，才可推迟响应时间。
（2）质保期内，供应商免费更换货物备件耗材，并承担维修人员的往返差旅费费、人工费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等一切费用。质保期外，供应商提供终生维修服务，保证零配件的供给，供应商维修只收取配件费，不收取其他费用（包含但不限于维修人员的往返差旅费费、人工费、上门服务费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等）。
（3）维修配件的更换：要求为原厂配件，如需更换配件，需采购人单位签字确认。投标人所提供的备件必须是原厂的合格零备件，零备件具有原厂出库单/报关单等证明文件。
6质保期内保养：
（1）对货物及相关配套货物作出定期维护保养计划（在投标文件里列出并作为合同附件履行），定期进行保养、维护，并提供记录（货物清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，根据客户要求对货物的数据进行备份。根据用户要求的时间段，进行必要的保养工作），每年不少于4次。
（2）对采购方工程技术人员进行培训，以便及时处理简单故障保证货物正常使用。
（3）保修期内提供不限次数现场维修，免费更换所含备件及耗材。
7免费质保期内，提供货物的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持。
8文档管理：提供和完善相关服务工作文档（常见问题的解决方法说明）。
9验收标准：供方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标。
10货物到达需方地址至验收合格期间，由供应商负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供应商应负责修理，同时费用由供应商承担。
11提供质保期满后的年维保价格,包括具体维保内容、常用/易损配件价格等（单独报价不含在投标总价内）。
12根据国家保密法律法规，供应商在参与项目采购、服务保障过程中，需严格依法承担保密义务，采取严格有效的内部保密制度和措施，避免无关人员获悉相关信息。供应商应对获得的或收到的采购人的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容保守秘密。事先未经采购人书面同意，不得向本项目以外的任何其他方披露。
备注：本项目★和商务要求为实质性内容，不允许偏离，偏离视为无效投标。▲号项为重点项，不满足按负偏离处理。





第五章 应答文件格式及附件


应  答  文  件





项 目 编 号：                 
应答货物名称：                





       应答人名称 ：               
       日      期 ：               

[bookmark: _Toc405408732]
评分索引表
	评分项目
	在应答文件中的页码位置
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应答文件主要目录及相关证明材料格式、附件

1、 应答申请及声明
2、 法定代表人授权书
3、 开标一览表
4、 资格证明文件
5、 分项报价表
6、 应答项目核心产品及主要产品一览表
7、 应答项目供货一览表
8、 技术条款偏离表
9、 商务条款偏离表
10、 项目实施、集成、实施方案（若有）
11、 服务与承诺
12、 应答需要的其他证明文件及材料（若有)
            附件一、无重大违法记录声明格式
            附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料




目录一、应答申请及声明格式
应答申请及声明
致：南京市口腔医院采购中心
    根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）应答邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表应答人           （应答人名称），提交应答文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。
2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。
3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交应答文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本应答文件，并在规定的应答有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本应答有关的正式联系方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：         
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日



目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市口腔医院采购中心：
本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：
    授权委托人签字：                    
日        期：        年    月    日
法人身份证复印件                             授权代表身份证复印件




目录三、报价表
目录四、资格证明文件（不得缺项）
1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
2) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
3) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
4) 投标人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；
5) 投标货物为进口设备，投标人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件）或制造商专项授权书（复印件）；
6) 投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；
7) 投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件）；
8) 医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；


附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院采购中心：
    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                    
                                                      声明人：（公章）
                                      年     月    日




附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京市口腔医院采购中心：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )
                                      

                                           声明人：（公章）
                                     日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果应答人认为需要提供的话）

附件三
设备配置清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	品牌
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



附件四
设备耗材及维修配件价格表

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	价格
	最终价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





