# 竞争性比选采购

项目编号：NJKQ-2025CG007 项目名称：气体灭火系统更新服务

# 南京市口腔医院

二O二五年二月
第一章  采购邀请

南京市口腔医院就气体灭火系统更新服务进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ-2025CG007

2.项目名称：气体灭火系统更新服务

3.采购项目用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件

4.采购项目内容:

| 序号 | 名 称 | 数量 | 总价(万元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体灭火系统更新服务 | / | 10 |  |

二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至应答截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。

三、报名截止时间：

2025-3-10  17:00

报名联系人姓名：王老师  联系电话：025-83620164

报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)

医院纪检监督电话：025-83620316

四、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2025-3-11 14:30

提交响应文件截止时间：2025-3-11 14:55

提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室

五、采购时间和地点

时间：2025-3-11 15:00

地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、应答文件一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。

2、应答文件报价超预算者视为无效应答。

3、资质证明文件不得缺项。

4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

第二章 评标标准

| 评分项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格评分 | 价格评审采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的最终报价为基准价，其价格分为满分30分。其他中标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。报价得分=(基准价／最终报价)×30。 | 30分 |
| 服务方案 | 根据各应答方案完整性、齐全性（主要管理技术措施、主要管理方法、其他管理措施）等内容进行对比打分，分优、良和一般三个等级，分别得 10分，6分和2分，没有内容不得分。 | 10分 |
| 企业人员实力 | 企业拥有一级消防工程师得5分，没有不得分（提供证书复印件，近半年任意一个月社保证明，加盖公章） 企业拥有消防设施操作员或建(构)筑物消防员初级及以上职业资格证书消防技术服务人员，25人以上的得10分，10-25人的得5分，10人以下得2分（提供证书复印件，近半年任意一个月社保证明，加盖公章） | 15分 |
| 现场服务 | 根据针对本项目配备的检测人员职称，具有高级职称每人得2分，具有中级职称每人得1分，本项最高得5分。（提供证书复印件，近半年任意一个月社保证明，加盖公章） | 5分 |
| 技术能力 | 针对投入本项目的设备配置情况比较，结合项目实际，综合评定优秀的，设备配置全面，投入方案完善的得15分；综合评定良好的，设备投入较为完善，能够满足采购需求的得10分；综合评定一般的，有一定的设备投入，配置方案较为简单，基本满足采购需求的得5分；未提供不得分。 | 15 |
| 本地化服务 | 本地化服务，中标人可以提供本地化服务的得5分，注册地点在南京地区以外的中标人在南京地区应具有满一年以上自有售后服务机构（提供工商注册证明资料或自有办公用房房产证或办公用房租赁合同，若办公用房租赁还应提供房产管理部门出具的租赁合同登记备案证明），未按要求提供的本项不得分。 | 5分 |
| 应对突发事件预案 | 主要包括对突发性事件有相对完善的组织机构和应急预案。 本项由评标委员会根据各应答文件内容进行对比打分，分优、良和一般三个等级，分别得 10分，6分和 2 分，没有内容不得分。 | 10分 |
| 案例业绩 | 提供2022年1月1日至今金额大于10万及以上本项目相同服务案例，每提供一个得2分，最多5分。（提供合同复印复印件，加盖公章） | 10分 |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第三章 采购需求

一、项目内容：气体灭火系统更新服务

二、项目地址：南京市玄武区中央路30号

三、系统概况：南京市口腔医院1号楼负一层配电房设置七氟丙烷气体灭火钢瓶4个，14层信息机房设置钢瓶2个，2号楼负二层配电房设置钢瓶4个，14层信息机房设置钢瓶2个，档案室设置钢瓶2个，共计14个七氟丙烷气体钢瓶。所有钢瓶使用时间均已超过5年，需对全部气体灭火系统进行检测、充装服务。

四、项目周期：1年

服务期满后，采购人有权根据考核考评结果，决定终止或是续签服务合同，但合同期限累计不得超过3年。合同执行中遇有重大偏差、不可抗力及上级主管部门重大政策变化，在法律规定的范围内双方另行协商解决。如遇行业标准变更导致中标人不具备该项标准或资质，本合同将自动终止。

五、项目要求：医院现有七氟丙烷气体钢瓶（数量：14个）灭火剂到期需更新，要进行全面检测（含压力测试、密封性检测等），提供符合要求的检测报告且充装后药剂量必须满足原钢瓶初始充装量。检测报告必须符合相关部门验收备案要求。

六、特殊作业：如有动火、高处等特殊作业，中标人须提前向采购人提出申请，经批准后方可实施，须遵守相关作业要求，中标人现场须安排专职安全人员全程配合。

七、资格要求：

1、必须具有消防设施工程专业承包贰级以上资质。同时应具备《气瓶充装许可证》及《特种设备检验检测机构核准证》资质，或由具备以上资质单位授权并提供授权书原件，同一授权单位不得授权多家企业；

2、中国人民共和国应急管理部“社会消防技术服务信息系统”取得“消防设施维护保养检测”备案；（提供相关证明材料复印件加盖公章）

3、必须具备安全生产条件，具备安全生产许可证（提供有效安全生产许可证复印件加盖公章）；

4、检测人员必须具备气瓶检验人员资格证书。

八、付款方式：

合同签署后，中标人进行全面检测（含压力测试、密封性检测等），提供符合要求的检测报告且充装后药剂量必须满足原钢瓶初始充装量，经采购人验收合格后，支付合同总额的90%，待壹年期满（壹年期为项目验收合格之日起12个月）后，采购人一次性付清10%余款。

合同金额包括人工费、气体充装费、耗材更换费、装卸费、运输费、检测费、出具报告费、税费等所涉及的所有费用，采购人不另行支付其他费用。

九、服务期间，如中标人未履责到位，导致采购人被政府主管部门处罚，由中标人承担全部经济责任及损失。

# 第四章 应答文件格式及附件

应  答  文  件

项 目 编 号：  （包   ）

应答货物名称：

应答人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在应答文件中的页码位置 |
| --- | --- |

# 应答文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 应答申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 资格证明文件

- 报价表

- 应答项目核心产品及主要产品一览表

- 应答项目供货一览表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施、集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 应答需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、无重大违法记录声明格式

附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、应答申请及声明格式

# 应答申请及声明

# 致：南京市口腔医院

# 根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）应答邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表应答人           （应答人名称），提交应答文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交应答文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本应答文件，并在规定的应答有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他中标人、决不与采购人、其它中标人恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本应答有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

中标人授权代表姓名（签字）：

中标人名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

# 法定代表人授权委托书

南京市口腔医院：

本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 备注 |
| 应答总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |

中标人名称:                                                  （盖章）

目录四、资格证明文件（不得缺项）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 应答人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；

目录五、报价表格式（自拟）

目录六、技术条款偏离表格式

# 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格 | 应答响应 |  | 偏离 |

中标人名称：                                                      （盖章）

说明：

1、中标人应逐一说明应答产品和服务响应；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

# 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 应答响应 |  | 偏离 |

中标人名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施、集成方案

项目实施、集成方案（若有）

目录九、服务与承诺

服务与承诺

目录十、应答需要的其他证明文件及材料

应答需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院：

我单位                                       （中标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指中标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院：

我单位                             （中标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果应答人认为需要提供的话）