

竞争性比选采购





	
项目编号：NJKQ-2026CG085
项目名称：纯水机维保服务






南京市口腔医院

二〇二六年七月
第一章  采购邀请  

南京市口腔医院就纯水机维保服务项目进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：
一、采购项目信息：
1.项目编号：NJKQ-2026CG085
2.项目名称： 纯水机维保服务
3.采购项目用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件
4.采购项目内容： 

	序号
	项目名称
	数量
	预算金额/万
	服务期

	1
	纯水机维保服务
	4
	12.6
	3年







二、报名截止时间：
2026-07-21      16:00
报名联系人姓名：程老师  联系电话：025-83620164
报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名无需上传相关附件，项目+公司+联系人+电话)
医院纪检监督电话：025-83620316

三、提交响应文件:
提交响应文件开始时间：2026-07-22    9:00
[bookmark: _GoBack]提交响应文件截止时间：2026-07-22    9:25
提交响应文件地点：南京市口腔医院1号楼7楼709办公室

四、采购时间和地点
时间：2026-07-22   9:30 
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院1号楼7楼709会议室

注：1、应答文件一式四份，一正三副。同时提交PDF版本（U盘）。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。
   2、应答文件报价超预算者视为无效应答。
3、资质证明文件不得缺项。
4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同
5、本项目不接受联合体投标
第二章 评标标准
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值
	备注

	1
	价格
（30分）
	价格为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=(评审分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的报价基准价／报价)×30
	30
	价格分

	2
	业绩
（16分）
	投标人自2023年01月01日以来，完成类似维保项目的业绩（需提供合同复印件并加盖公章），每提供1个得4分，最多得16分。
	16
	客观分

	3
	资质证书（10分）
	投标人为原生产厂家，或者具备生产厂家的售后服务维修授权，或者与生产厂家签署维修服务合作协议，可得10分，未提供不得分。
	10
	客观分

	4
	本地化服务（10分）
	投标人具有本地化服务能力，在南京有驻地技术人员，（注册地在南京或在南京有分、子公司或售后服务机构，提供证明材料复印件加盖公章）得10分；
在省内的（注册地在省内或在省内有分、子公司或售后服务机构，提供证明材料复印件加盖公章）得5分；
提供的不符合要求或未提供不得分。
	10
	客观分

	5.1
	服务与应急方案
（34分）
	日常维护服务方案：
提供详细的维护服务方案，主要依据目前各系统情况制定总体的维护方案，包括常见故障的处理流程，故障的响应时间、故障排除时间、系统优化、技术培训、相关资料的整理更新管理等。
方案科学合理，内容完整详实：10分；
方案合理性一般，内容基本完整详实：6分；
方案空洞，有缺项： 2分；
未提供不得分。
	10
	主观分

	5.2
	
	服务内容：
根据投标人提供的服务内容的完善程度进行评定，方案科学合理，内容完整详实等。
方案较科学合理，内容基本完整详实，得8分；
方案合理性一般，内容粗略：5分；
方案空洞，有缺项：2分；
未提供不得分。
	8
	主观分

	5.3
	
	服务体系：
据投标人是否具备完整、实用的服务体系，服务流程清晰等情况。
方案科学合理，内容完整详实：8分；
方案较科学合理，内容基本完整详实：5分；
方案合理性一般，内容粗略：2分；
未提供不得分。
	8
	主观分

	5.4
	
	应急方案：
根据应答人提供的项目的重点难点分析及应对措施方案进行综合评分：
应对方案细化全面，应急措施科学合理，服务响应及时高效，应急保障人力及物资安排合理，得8分；
应对方案较全面，应急措施恰当，服务响应较及时，具有基本的应急保障人力及物资安排，得5分；
应对方案不全，应急措施混乱，服务响应时间滞后，未考虑人力及物资安排或安排不合理，得2分；
未提供不得分。
	8
	主观分

	合计
	100
	



说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第三章 采购需求
一、纯水机维保（含维保耗材）
	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	使用科室
	品牌型号
	数量
	维保期限
	预算

	1
	消毒供应室
	GDRO-1500SA
	1
	3年
	12.6万

	2
	二门诊
	WP-UPS-100
	2
	3年
	

	3
	江北口腔中心
	MOLRO-50OL
	1
	3年
	



二、技术参数及基本要求：

单年维保耗材清单
	科室
	名称
	品牌
	规格
	单位
	数量

	消毒供应室
	反渗透膜
	陶氏/海德能/GE
	4040
	支
	6

	
	化学消毒
	/
	一级清洗用水
	次
	4

	江北口腔中心
	椰壳活性炭
	双惠/韩研/华净
	10-28目
	KG
	35

	
	软化树脂
	南开/漂莱特/罗门哈斯
	C100E
	L
	70

	
	反渗透膜
	陶氏/海德能/GE
	4040
	支
	2

	
	pp滤芯
	PALL/3M/费莱斯特
	20*5μm
	支
	12

	
	紫外灯
	林瀚/瑞朗/HANOVIA
	80W
	支
	1

	
	化学消毒
	/
	牙椅用水
	次
	4

	第二门诊部
	反渗透膜滤芯
	/
	3013
	支
	4

	
	pp滤芯
	PALL/3M/费莱斯特
	10寸
	支
	8

	
	颗粒碳滤芯
	/
	10寸
	支
	4



1、医疗设备发生故障，接到甲方报修电话后30分钟内电话回复指导，2小时内维保人员应到达现场、排除故障、修复或更换零部件； 
2、维保期内提供不限次数现场维修，定期更换维保耗材（耗材见清单），并承担维保期间维修人员的往返差旅费、人工费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等一切费用；
3、列出常用配件报价清单，如需更换配件，要求为全新配件，需甲方单位签字确认；
4、开机率保证每年包含节假日（一年以365 天计算，医院配件采购期除外）≥95%（按一年365 天，每天24 小时计算，每年统计一次），若开机率＜95%，每低一天则保修期延长三天；
5、维保期限内制定维保计划，每年提供至少4次设备定期保养巡检，包括机器清洁，性能测试及校准等。每次保养应提前与设备科预约，并正确填写书面维护保养单。
6、维修及保养均需医疗设备科确认签字，并定期提交设备维保总结及分析作为付款凭证。
7、维护服务的内容包括但不限于设备故障现象、原因、故障排除过程、更换配件情况、恢复状况等。
8、请根据科室更换耗材内容，分别列出报价清单，预算总价不变。


三、商务要求
[bookmark: 合同履行期限]1、服务期限：本合同约定的维保服务期为3年，合同一年一签，每年服务期满，根据对乙方的考核情况，甲方有权决定重新招标或续签，续签次数不得超过2次。
2、付款方式：合同签署后，乙方维保服务满半年，经甲方考核合格后支付合同总额的50%；乙方服务期满一年，经甲方考核合格后支付至合同总额的100%。


备注：本项目技术参数及商务条款均为实质性内容，不允许偏离，偏离视为无效投标。







第四章 应答文件格式及附件


应  答  文  件





项 目 编 号：                 
应答货物名称：                





       应答人名称 ：               
       日      期 ：               
[bookmark: _Toc405408732]
评分索引表
	评分项目
	在应答文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


[bookmark: _Toc489655320]应答文件主要目录及相关证明材料格式、附件

1、 应答申请及声明
2、 法定代表人授权书
3、 开标一览表
4、 资格证明文件
5、 分项报价表（若有）
6、 应答项目核心产品及主要产品一览表（若有）
7、 技术条款偏离表
8、 商务条款偏离表
9、 项目实施、集成、实施方案（若有）
10、 服务与承诺
11、 应答需要的其他证明文件及材料（若有)
            附件一、无重大违法记录声明格式
            附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料




目录一、应答申请及声明格式
应答申请及声明
致：南京市口腔医院
    根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）应答邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表应答人           （应答人名称），提交应答文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。
2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。
3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交应答文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本应答文件，并在规定的应答有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、与本应答有关的正式联系方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：         
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日



目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市口腔医院：
本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：
    授权委托人签字：                    
日        期：        年    月    日

目录三、开标一览表格式
                                 开标一览表
	项目名称： 
	项目编号：           

	序号
	名               称
	报价（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	应答总价（人民币，大写）
	元

	应答货物中有无进口产品
	□有         □无



供应商名称:                                                  （盖章）
1、在“应答货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。
目录四、资格证明文件（不得缺项）
1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
2) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
3) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
4) 应答人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；
5) 应答货物为进口设备，应答人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件）或制造商专项授权书（复印件）；
6) 应答产品按国家规定须医疗器械注册证的，应答人须提供应答产品的《医疗器械注册证》（复印件）；
7) 应答人为医疗器械经营企业的，须根据应答产品的类别，提供应答人的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件）；
8) 医疗器械生产企业应答本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；


目录五、分项报价表格式
                           分项报价表
	项目名称： 
	项目编号：             

	 序号 
	名称
	品牌、规格或型号或分项目
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价小计：
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：1、如果行数不够，请自行增加。
 


目录六、应答项目核心产品及主要产品一览表格式
应答项目核心产品及主要产品一览表
（至少填报应答产品分项报价中总价最高的两个产品）
	项目名称：
	项目编号：             
	

	序号
	名称
	品牌、规格或型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	质保年限

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


供应商名称:                                                  （公章）
*附配置清单


目录七、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：              

	序号
	采购文件条目号
	采购要求规格
	应答响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：
1、供应商应逐一说明应答产品和服务响应；
2、如果行数不够，请自行增加。



目录八、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：           

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	应答响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。

目录九、项目实施、集成方案

                 项目实施、集成方案（若有）

目录十、服务与承诺

                     服务与承诺

目录十一、应答需要的其他证明文件及材料

                 应答需要的其他证明文件及材料（若有）






附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院：
    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                    
                                                      声明人：（公章）
                                      年     月    日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京市口腔医院：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )
                                      
                                           声明人：（公章）
                                     日期：______年    月    日
其他证明材料及文件：（如果应答人认为需要提供的话）

