# 竞争性比选采购

项目编号：NJKQ-2026CG092 项目名称：心电图机

# 南京市口腔医院

二〇二六年八月
第一章  采购邀请

南京市口腔医院就心电图机项目进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ-2026CG092

2.项目名称：心电图机

3.采购项目用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件

4.采购项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机 | 1 | 5 | 否 |

二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至应答截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。

三、报名截止时间：

2026-08-24      16:00

报名联系人姓名：胡老师  联系电话：025-83620164

报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名无需上传相关附件，项目+公司+联系人+电话)

医院纪检监督电话：025-83620316

四、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2026-08-25  14:00

提交响应文件截止时间：2026-08-25  14:25

提交响应文件地点：南京市口腔医院1号楼7楼709会议室

五、采购时间和地点

时间：2026-08-25   14:30

地点：南京市中央路30号南京市口腔医院1号楼7楼709会议室

注：1、应答文件一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。

2、应答文件报价超预算者视为无效应答。

3、资质证明文件不得缺项。

4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

5、本项目不接受联合体投标

第二章 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价/响应报价)×30（小数点保留两位 | 30 | 价格分 |
| 2 | 技术 | 设备技术参数全部满足得满分24分；有一项▲号指标负偏离扣3分；非打★号指标、非▲号指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 24 | 客观分 |
| 3 | 投标产品业绩 | 自2023年1月1日起具有投标同品牌同型号项目业绩，需提供合同复印件，每提供一份得3分，满分12分。 | 12 | 客观分 |
| 4 | 维修保障 | 南京地区设有维修备件库得4分；国内设有维修备件库得2分（二者不得累计，需提供场地照片、租赁或自有的证明）。 | 4 | 客观分 |
| 5 | 市场认可 | 评委根据应答产品原产地、市场占有率、信用度以及对该产品品牌质量和服务的了解评分，优得3分，良得2分，一般得1分 | 3 | 主观分 |
| 6 | 质量保证 | 供应商具有成熟可靠的项目质量管理体系，能保证项目正常稳定实施并保证服务质量。评委根据质量保证方案阐述进行综合打分。 项目实施标准规范、质量保证体系好、实际操作性强，保障措施严谨，得9分； 项目实施符合规范、质量管理体系、实际操作性一般，保障措施合理，得6分； 项目实施基本规范、质量管理体系、实际操作性弱，保障措施一般，得3分； 未提供不得分。 | 9 | 主观分 |
| 7 | 售后服务 | 评委根据供应商提供的售后服务方案进行综合打分，具体方案包括但不限于:售后服务方案、维保方案、服务响应时间、技术培训方案、备品备件、软件升级及系统扩展方案、对华东地区售后网点服务评价等。 售后服务方案科学合理，服务响应时间最快、维保价格优惠、设备系统安装、调试、验收方案完善，进度安排合理的得9分； 售后服务方案部分合理，服务响应时间一般、维保价格合理、设备系统安装、调试、验收方案基本完善，进度安排基本合理的得6分； 售后服务方案一般，服务响应时间较慢、维保价格不合理、设备系统安装、调试、验收方案不会完善，组织进度安排较差的得3分；未提供不得分。 | 9 | 主观分 |
| 8 | 风险管理 | 评委根据供应商对项目执行中可能遇到的风险有预测，有合理可行的风险应对方案进行综合打分。 应急方案细化全面、应急措施科学合理得9分； 应急方案较全面，应急措施恰当得6分； 应急方案不够全面，应急措施欠缺得3分； 未提供不得分。 | 9 | 主观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

说明：

1、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

2、本项目评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审小组启动异常低价投标(响应)审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间。其中，属于（3）情形的，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

第三章 采购需求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机 | 1 | 5 | 否 |

一、项目目标

用于患者常规心电图检查。

二、技术参数及基本要求（含配置要求）

1、主要功能：静息12导联心电图；

2、 具有二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查功能；

3、导联选择：自动或手动；

4、输入保护：标配导联线内附除颤保护电路；

▲5、AD采样率：≥768000 Hz每通道；

6、 输入阻抗：≥50MΩ；

7、 耐极化电压：≥±550mV；

8、 共模抑制比：≥105dB；

▲9、 频率响应：0.5Hz-500Hz；

10、 标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5%；

11、时间常数：≥4.2秒；

12、滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波；

13、不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警；

14、冻结记录：支持3分钟波形冻结记录模式；

▲15、记录器：内置高分辨率热线阵打印,可打印3、3+1、6、12、18道心电波形；

16、打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能；

17、输出设备：可直连打印机，打印A4尺寸报告；

▲18、支持计算法18导联心电图报告打印，在完成同步12导联心电图同时无需额外增加电极一键即可获得同步18导联心电波形；

19、走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S；

▲20、电极噪声标记：点划线热敏标记打印，热敏报告可显示噪声、脱落的具体时间段；

21、 QTc算法：≥4种；

22、测量分析：具备12导联心电性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量；

▲23、测量分析：具备18导联心电图右胸后壁导联独立分析及18导联ST-Map打印；

24、自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值；

25、其它输出接口：USB/SD；

26、存储和传输：内置800份心电图，扩展支持3000份以上外部设备存储；

27、输入设备：可连接条码枪、读卡器；

28、在不安装插件或软件情况下，可通过电脑端进行设备数据的查看及打印、

29、网络：标配LAN有线网络接口，内置WIFI网络连接，支持有线、无线网络连接心电信息系统、

30、数据存储格式：PDF/XML/DAT；

31、数据传输方式：DICOM/ECTP；

32、安全性：电击防护类型: I类CF型；

33、交流：100-240±10%；

★34 需和医院原有心电网络系统进行对接（若供应商中标，需提供相关承诺：承诺所提供心电图机能和医院原有心电网络系统进行对接，格式自拟）。

★三、商务要求

1、交货时间：国产设备自合同签订，接到采购人通知后30内完成供货。生产日期要求半年以内。进口设备自合同签订，接到采购人通知后60内完成供货，生产日期要求1年以内。货物必须原装原厂，未使用过的全新设备。

2、付款方式：合同签署后，供应商全部货物经采购人初步验收合格，完成入库手续且供应商开具发票后，采购人支付合同总额的40%；全部设备试运行三个月，试用期满双方签署《最终验收报告》后，采购人支付合同总额的50%；待质保期 1年期满（即全部设备最终验收合格之日起满12个月），完成采购人医疗设备售后服务评价，货物无质量问题且符合付款条件后，采购人一次付清10%余款，以上款项均为无息支付。货物有质量问题时，采购人暂扣尾款直至供应商修复好设备或产品缺陷，且供应商须赔偿采购人的经济损失；货物有质量问题，一次性给采购人造成的经济损失达到本合同总价的2.5%以上时或累计经济损失超过合同总价的5%时，采购人有权不支付尾款，同时供应商须承担修复好设备的责任，如尾款不能弥补给采购人造成的经济损失，供应商还应继续赔偿采购人的全部经济损失。

3、质保期：设备验收合格后整机原厂质保不少于5年，质保期外提供终身维修服务，软件终身升级，如果产生费用，由供应商承担。

4、送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，所有设备的运输、基础架安装、设备安装须由中标供应商提供。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。送设备时，供应商负责处理外包装的箱子等垃圾，不得丢在医院内。

5、维修保证：

（1）维修响应时间：投标人1小时内作出响应，4小时内到达采购人现场，如需提供维修备件，48小时内提供到位。如若供应商在48小时内无法修复故障，供应商需提供备用机或备件，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标供应商承担。如有特殊情况，供应商应立即电话通知用户不能响应的原因，在获得用户同意后，才可推迟响应时间。

（2）质保期内，供应商承担更换设备备件耗材、维修人员的往返差旅费费、人工费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等一切费用。质保期外，供应商提供终生维修服务，保证零配件的供给，供应商维修只收取配件费，不收取其他费用（包含但不限于维修人员的往返差旅费费、人工费、上门服务费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等）。

（3）维修配件的更换：要求为原厂配件，如需更换配件，需采购人单位签字确认。投标人所提供的备件必须是原厂的合格零备件，零备件具有原厂出库单/报关单等证明文件。

6、质保期内保养：

（1）对设备及相关配套设备作出定期维护保养计划（在投标文件里列出并作为合同附件履行），定期进行保养、维护，并提供记录（设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，根据客户要求对设备的数据进行备份。根据用户要求的时间段，进行必要的保养工作），每年不少于2次。

（2）对我院工程技术人员进行培训，以便及时处理简单故障保证设备正常使用。

（3）保修期内提供不限次数现场维修，更换所含备件及耗材，如果产生费用，由供应商承担。

7、提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，如果产生费用，由供应商承担。

8、验收标准：供方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标。

9、货物到达需方地址至验收合格期间，由供应商负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供应商应负责修理，同时费用由供应商承担。

10、提供质保期满后的年维保价格,包括具体维保内容、常用/易损配件价格等（单独报价不含在投标总价内）。

11、根据国家保密法律法规，供应商在参与项目采购、服务保障过程中，需严格依法承担保密义务，采取严格有效的内部保密制度和措施，避免无关人员获悉相关信息。供应商应对获得的或收到的采购人的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容保守秘密。事先未经采购人书面同意，不得向本项目以外的任何其他方披露。

12、如果采购人需要，供应商应当承诺：

（1）投标系统、投标产品能与南京市口腔医院集成平台或相关业务系统对接，如果产生费用，由供应商承担。

（2）如果接入第三方系统产生费用，该费用由中标人承担。

备注：本项目★为实质性内容，不允许偏离，偏离视为无效投标。▲号项为重点项，按负偏离处理。

# 第四章 应答文件格式及附件

应  答  文  件

项 目 编 号：

应答货物名称：

应答人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在应答文件中的页码位置 |
| --- | --- |

# 应答文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 应答申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 资格证明文件

- 分项报价表（若有）

- 应答项目核心产品及主要产品一览表（若有）

- 设备配置清单

- 设备耗材及维修配件价格表

- 原厂售后服务承诺书

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施、集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 应答需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、无重大违法记录声明格式

附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、应答申请及声明格式

# 应答申请及声明

# 致：南京市口腔医院

根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）应答邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表应答人           （应答人名称），提交应答文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交应答文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本应答文件，并在规定的应答有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本应答有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

# 法定代表人授权委托书

南京市口腔医院：

本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 备注 |
| 应答总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 应答货物中有无进口产品 |  | □有 □无 |  |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

1、在“应答货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

目录四、资格证明文件（不得缺项）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 应答人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；

- 应答货物为进口设备，应答人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件）或制造商专项授权书（复印件）；

- 应答产品按国家规定须医疗器械注册证的，应答人须提供应答产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

- 应答人为医疗器械经营企业的，须根据应答产品的类别，提供应答人的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

- 医疗器械生产企业应答本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；

目录五、分项报价表格式

分项报价表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 |  | 单价（元） | 总价（元） |  | 备注 |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

目录六、应答项目核心产品及主要产品一览表格式

应答项目核心产品及主要产品一览表

（至少填报应答产品分项报价中总价最高的两个产品）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保年限 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称:                                                  （公章）

*附配置清单

目录七、设备配置清单

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目录八、设备耗材及维修配件价格表

设备耗材及维修配件价格表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格 | 最终价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目录九、原厂售后服务承诺书（格式自拟）

目录十、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格 | 应答响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1、供应商应逐一说明应答产品和服务响应；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录十一、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 应答响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录十二、项目实施、集成方案

项目实施、集成方案（若有）

目录十三、服务与承诺

服务与承诺

目录十四、应答需要的其他证明文件及材料

应答需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果应答人认为需要提供的话）