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第一章 调研公告

我院现需对口腔正畸科头影测量分析、照片管理、正颌手术辅助等专用软件调研公开调研，拟公开选取一家供应商为我院提供口腔正畸科头影测量分析、照片管理、正颌手术辅助等专用软件调研。
要求报名的供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件规定，具有有效营业执照，有规范服务能力和服务意识，并提供在人员、设备、类似经验等方面的资料。
一、调研项目简介：
	包号
	名称

	1
	口腔正畸科头影测量分析、照片管理、正颌手术辅助等专用软件调研


二、供应商资质要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1、具有独立承担民事责任的能力(请提供营业执照等证明文件，复印件加盖公章)；
2、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)，提供网站查询截图，加盖公章）；
三、报名方式及文件递交
1、只接受现场产品介绍和现场提交材料，不接受电子、传真、邮寄等非现场方式。

2、本公告所述的功能需求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院项目前期调研参考所用。

四、联系方式

地址：南京市中央路30号1号楼709会议室，并进行现场介绍

联系人：程老师    联系电话：83620164

邮箱报名：njkqcgzx2022@163.com（仅接受邮箱报名无需上传相关附件，项目+公司+联系人+电话）

调研报名截止时间：2026年9月9日16:00
现场调研时间：2026年9月10日14:05签到并递交资料，14:30现场介绍

纪委监察室电话：025-83620316

详细内容请点击下方“点击下载”获取
纪委监察室电话：025-83620316 
第二章 参加调研供应商须知
参加调研供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1
	项目名称
	南京市口腔医院口腔正畸科头影测量分析、照片管理、正颌手术辅助等专用软件调研

	1.2
	项目报价
	供应商自报

	1.3
	项目地点
	南京市口腔医院

	1.4
	调研范围
	口腔正畸科头影测量分析、照片管理、正颌手术辅助等专用软件调研 具体要求详见第三章“项目需求”

	1.5
	是否接受联合体调研
	√不接受
· 接受,应满足下列要求:

	1.6
	勘察现场
	□组织：

勘察时间：__          _,过时不候

勘察地点：__          __

联系人：  __     __

√不组织

	1.7
	调研预备会
	√不召开
· 召开,召开时间：         召开地点：

	1.8
	质疑提出
	无

	1.9
	分包
	√不允许 

· 允许

	1.10
	构成调研响应文件的其他材料
	无

	2.1
	是否允许递交备选调研响应方案
	√不允许       □ 允许

	2.2
	签字或盖章要求
	√无特殊要求
· 特殊要求：

	2.3
	调研响应文件份数
	调研响应文件正本 1份，副本3份

调研响应文件均需密封完整，未密封的调研响应文件将被拒绝

	2.4
	封套上写明
	南京市口腔医院________项目(对应名称)

________________公司调研响应文件

	2.5
	递交调研响应文件地点
	南京市中央路30号1号楼709会议室

	2.6
	是否退还调研响应文件
	√ 否
· 是

	2.7
	需要补充的其他内容


一、纪律要求：

参加调研供应商应遵纪守法，按照廉洁自律的要求，不得以非正当手段参与竞争。

二、采购人将根据参加调研供应商的报价、实施方案、服务承诺、业绩、信誉以及考察调研情况，综合评价。

第三章 项目需求
一、调研背景与需求
为进一步提升患者资料收集、整理及测量分析的效率与精准度，优化诊疗服务质量，现开展头影测量分析、照片管理、正颌手术辅助等专用软件的调研，与现有软件并行使用，形成互补支撑。
二、调研内容
1、软件具体参数

	软件具体参数

	产品与服务
	产品功能
	功能点
	　

	数据管理
	患者资料管理
	资料上传
	支持批量上传，AI自动识别分类

	
	
	资料管理
	支持按照治疗阶段，进行患者治疗全周期多模态数据管理

	
	
	图像查看
	支持大图查看和浏览，支持图像不同排版方式查看、操作方便

	
	
	图像处理
	支持旋转、镜像、AI批量裁剪、AI去背景

	
	
	阶段病历
	支持按治疗阶段添加全身病史、遗传史、口腔病史、口腔功能评估、关节检测等临床检查信息

	
	
	知情同意书
	支持上传与管理知情同意书

	
	口腔多模态数据
智慧管理系统
	数据采集
	支持人工上传，以及与院内系统（如PACS、EMR等）系统对接，自动同步数据

	
	
	数据融合
	以患者唯一ID为标识，自动融合患者多源、多维、异构、多模态数据

	
	
	数据质控
	AI自动评估患者数据完整性与一致性

	
	
	数据预处理
	AI自动进行数据预处理与分析

	
	
	智能标签
	AI自动生成多维度标签，包括：患者基础标签（性别、牙列期、年龄等）、病例特征标签、治疗方案标签等

	
	
	智能检索
	支持多维度标签、自然语言等多种检索方式，快速检索海量影像与分析数据，辅助科研课题应用

	
	
	数据导出
	支持批量导出检索的数据

	数据分析
	侧位片智能分析系统
	定点
	AI自动定点，精度高≥98%

	
	
	分析法
	多种分析法，包括气道分析、颈椎姿势分析等特色分析法，面向医生临床需求

	
	
	重叠
	轮廓、X片，X片面照重叠，自动重叠

	
	颈椎骨龄智能分析系统
	定点
	AI自动定点，精度高≥98%

	
	
	分析法
	定性分析和定量分析，生长潜力预测和正畸方案推荐

	
	颜貌智能分析系统
	定点
	AI自动定点，精度高≥98%

	
	
	分析法
	支持正貌、侧貌、微笑分析，自动出分析报告

	
	全景片智能分析系统
	结构分割
	AI自动识别与分割牙齿、牙槽骨、上颌骨、下颌骨、上颌窦、鼻中隔等关键解剖结构，自动重建轮廓。

	
	
	疾病识别
	AI自动识别疾病，包括：龋坏、牙槽骨吸收、缺牙、根管治疗、牙根弯曲、牙体缺损、填充体、种植体等常见疾病。

	
	
	手动标记
	手动标记并添加疾病标签

	
	
	测量与操作
	支持测距、测角度，图像反色透视、图像下载等

	
	口内照智能分析系统
	牙位识别
	AI自动识别牙列期，自动分割并识别牙位

	
	
	疾病识别
	AI自动识别龋坏分度、黑三角、修复体、牙周炎、牙龈炎、畸形牙、错位、扭转等；自动分析中线不齐

	
	
	咬合分析
	AI自动诊断正常覆合覆盖、深覆合、深覆盖、反颌、开合、切合、后牙覆盖、锁合、反锁合等，自动诊断牙弓形态

	
	
	人工标记
	支持人工标记口内疾病

	
	3D模型智能分析系统
	测量分析
	AI自动定点、识别牙位、自动定轴

	
	
	分析项目
	包括牙齿宽度、牙弓宽度、Bolton、拥挤度、Spee曲线、Pont指数、对称性等，自动诊断安氏分类、尖牙关系、磨牙关系、前牙唇倾/舌倾、覆合覆盖，自动生成报告，侧重临床应用

	
	
	模型操作
	旋转、缩放、移动、透明度调整、视图切换

	
	CBCT智能分析系统
	自动定点
	AI自动识别标记100+关键点

	
	
	分割重建
	AI自动进行上下颌骨、牙齿、气道的智能识别、分割与3D重建

	
	
	测量分析
	支持基骨宽度的测量、TMJ分析、腭中缝成熟度分析；距离、角度、面积测量

	
	
	头位校正
	AI自动头位校正、人工调整

	
	
	截图
	支持三视图联动截图并生成gif动图，便于医生病灶确认

	
	可视化矫治方案模拟系统
	目标位
	AI自动出目标位，支持手动调整

	
	
	软组织预测
	自动预测，准确率90%（基于算法模型）

	
	
	指导排牙
	依据测量报告自动出矫治方案，指导排牙

	
	
	模拟效果可视化展示
	结合患者侧貌照片，动画展示预测效果，用于医患沟通

	医患沟通
	口腔正畸诊断报告
	/
	根据预设或自定义的模版，一键自动分析患者各类影像，并生成报告

	
	阶段影像总览
	/
	根据预设或自定义的模版，一键生成各治疗阶段影像总览报告

	
	矫正演进报告
	/
	根据预设或自定义的模版，一键对比展示患者各治疗阶段侧位片、全景片、口内照，辅助医患沟通正畸疗效变化

	
	案例库
	/
	支持自定义案例库

	系统对接
	第三方系统定制对接
	/
	建立数据中心，与PACS、HIS、数据中心等系统进行定制化开发对接

	客户友好性
	拓展与服务
	/
	根据临床医生反馈，不断迭代升级功能，提高医生的工作效率

	
	学习成本
	/
	中文系统，界面与操作一致性良好，学习门槛低，只需简单学习，即可掌握并使用


三、商务需求
1、项目涉及的接口对接费用由应答人自行承担，包含在报价内。
2、其余供应商自拟。

第四章 调研响应文件格式
第一部分：调研响应格式
第二部分：资格证明文件
格式一                      调研响应报价汇总表
项目名称： 
项目编号：                                金额单位：人民币万元

	序号
	内容
	价格
	备注

	
	
	总计
	

	总价（人民币大写）：

	项目完成期：

	优惠条件：（如果有）



参加调研供应商（盖章）：                 
参加调研供应商代表（签字）：             
                                               
日期：     
注：此项调研报价包括了设计、税、售后服务等在内的一切费用。
格式二：          调研响应报价明细表(如果有)
项目名称： 
项目编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


参加调研供应商代表（签字）：______________

                                            日期：______________

格式三：                        近三年业绩清单
	序号
	项目名称
	签约时间
	采购人联系方式

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	


参加调研供应商代表（签字）：           
                                      日期：___________
格式四：参加调研供应商认为其他必要的资料（如：总体服务方案、项目进度实施安排、团队人员构成售、增值服务方案、售后服务方案

）

参加调研供应商代表（签字）：           
                                      日期：___________
2、 资格证明文件  

格式一：营业执照副本、经营许可证副本（复印件。）

格式二：法定代表人授权书（原件）（如法定代表人签署文件无需出具）

格式一
营业执照副本、经营许可证副本（复印件）
格式二
法定代表人授权书（原件）
（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件）
      本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （参加调研供应商名称）的名义参加            （调研单位名称）的                      （项目名称）的调研。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
     代理人无权转委托，特此委托。
参加调研供应商（盖章）：                        
法定代表人（签字或盖法人章）：                        
代理人（签字）：                        
日期：           年   月   日
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